Rzeszów, 29 kwietnia 2020r.

OC-3211/PP/18/20

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu”– numer postępowania: OC-3211/PP/18/20.

Zamawiający:

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2

W dniu 28 kwietnia 2020r. Wykonawca skierował do Zamawiającego pytania dotyczące przedmiotowego zapytania o poniższej treści:

Pytanie 1

„Zap 1 dotyczy pozycji nr 4

W opisie jest papa podkładowa PYE G200 S40 układana metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan, natomiast pozycja KNNR 0305030020 która to jest podana jako podstawa do kalkulacji istnieje papa perforowana układana na sucho.

W przypadku zastosowania papy podkładowej zgrzewalnej proszę o podanie norm zużycia papy, gazu i stawki rg.”

Odpowiedź 1

W kolumnie przedmiaru Podstawa dopisać należy Analiza własna.

Wskazana norma stanowi informację pomocniczą. Dane dotyczące wskazanych katalogów zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych katalogów nie oznacza zobowiązania wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawą normatywną.

Przy sporządzaniu kalkulacji uwzględnić należy:

- Oczyszczenie istniejącego pokrycia.

- Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części.

- Montaż kominków wentylacyjnych.

- Układanie papy podkładowej metodą zgrzewania przy użyciu palnika, rodzaj papy wskazany w przedmiarze.

- Układanie papy wierzchniego krycia metodą zgrzewania przy użyciu palnika, rodzaj papy wskazany w przedmiarze.

Pytanie 2

„Zapytanie 2 dotyczy poz. Nr 8

Podstawą do kalkulacji jest podana poz. KNR 0403 0706 0200, w pozycji tej jest wyszczególniony materiał – linka (teraz powinien być pręt) natomiast w opisie jest zapis „demontaż i ponowny montaż instalacji””

Odpowiedź

W kolumnie Podstawa dopisać należy Analiza własna.

W pozycji przewidziany jest demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej. Przy wycenie nie należy uwzględniać zakupu przewodu.

Przy sporządzeniu kalkulacji uwzględnić należy:

- Demontaż przewodów.

- Ułożenie przewodu – materiał z odzysku.

- Wyregulowanie naciągu przewodu między wspornikami.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zamiany Zapytania Ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

WICEDYREKTOR

ds. administracyjnych

Zygmunt Ginalski