Rzeszów, 30 kwietnia 2020r.

OC-3211/PP/18/20

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu”– numer postępowania: OC-3211/PP/18/20.

Zamawiający:

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2

W dniu 29 kwietnia 2020r. Wykonawca skierował do Zamawiającego pytania dotyczące przedmiotowego zapytania o poniższej treści:

Pytanie 1

„Proszę o informację czy zakres obejmuje wymiana wspornika, czy będą montowane zdemontowane wsporniki.”

Odpowiedź 1

Zakres obejmuje demontaż i montaż nowych wsporników.

Pytanie 2

„Proszę o wyjaśnienie czy należy wymienić linkę odgromową czy będzie montowana stara linka”

Odpowiedź

W pozycji przewidziany jest demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej. Przy wycenie nie należy uwzględniać zakupu przewodu.

Przy sporządzeniu kalkulacji uwzględnić należy:

- Demontaż przewodów.

- Ułożenie przewodu – materiał z odzysku.

- Wyregulowanie naciągu przewodu między wspornikami.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zamiany Zapytania Ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

p.o. DYREKTOR

Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz