[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

** ok

** %

gk

* ok




[image: image3.jpg]PODKARPACKIE



[image: image4.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



 


PU-3211/1/18





       Rzeszów, 12 marca 2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści  SIWZ PU-3211/1/18

Dotyczy postępowania pn. „Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (18 części) na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 
na lata 2014 – 2020”, nr postępowania:   PU-3211/1/18

Zamawiający

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2 

fax (17) 853 46 82, www.pcen.pl
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp informuje, iż Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniami dotyczącymi niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczącymi Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ:
Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów Technicznych obiektywu aparatu fotograficznego jaki ma zostać dostarczony. CZĘŚĆ II, Pozycja 51- Aparat fotograficzny. 
Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wprowadza nw. zmiany: 
Pozycja 51. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  - część II,  Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

	Lp.
	Nazwa produktu  
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/zestawów

	51.
	Aparat fotograficzny
	Matryca typu LiveMOS, min. 16 mp
Format: Micro 4/3

Wbudowana obsługa wifi

5-osiowa stabilizacja obrazu

Rozmiar ekranu:
 min. 3"
Komunikacja WiFi:
Tak
Kolor:
czarny
Zapis video:
min. 4K
Menu w języku polskim:
TAK
Obracany ekran:
Tak
Mocowanie obiektywu:
min. Micro 4/3
Obsługiwane Karty pamięci:
Secure Digital - SDHC, Secure Digital - SD, Secure Digital - SDXC
-Elektroniczny Wizjer, min. 3”

-Tryb filmów poklatkowych 4K

-Nagrywanie z różną częstotliwością klatek w tym filmy w zwolnionym tempie

-Wbudowana lampa

-Tryb Cicha Migawka
Obiektyw zakres ogniskowy: 14-42 mm, F 3,5-5,6
Oprogramowanie w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji.
	3


 Pytanie 2 

CZĘŚĆ II,  Pozycja 43- Globus nieba (podświetlany)

W związku z niedostępnością na Polskim rynku globusa nieba (podświetlanego) zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie globusa nieba o średnicy 250mm 
i wysokości 38 cm. Proponowany globus nie posiada oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany na proponowaną przez Wykonawcę.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert, nadając Rozdziałowi XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nowe brzmienie o następującej treści:
„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2, pok. 1 (sekretariat) 
w terminie do  16 marca 2018 r. do godziny 1000.

2.  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2, pok. 201 w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 1030.”
Powyższa zmiana prowadzi do zmiany  Ogłoszenia o zamówieniu i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR

Izabela Pyra
