# Załącznik nr 1 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  pracownia przyrodnicza - Część I

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mapa ścienna: Polska ogólnogeograficzna |  | Mapa ścienna, dwustronna ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń, 1:500 000, 160x150 cm+/-10% | 1 |
|  | Kompas kartograficzny z linijką i 4 skalami |  | Kompas z igłą zawieszoną w płynie, wtopiony w przezroczystą linijkę. Umożliwia pracę z mapą oraz określanie azymutu w terenie. Średnica samego kompasu: 5 cm+/-10%. | 6 |
|  | Globus duży |  | Globus fizyczny o średnicy 42 cm+/-10%. Polskie nazewnictwo. Podstawa plastikowa. | 2 |
|  | Globus |  | Globus fizyczny o średnicy 22 cm+/-10%. Wersja polska. Podstawa plastikowa. | 15 |
|  | Globus z trasami odkrywców, podświetlany |  | Globus tematyczny, z zaznaczonymi trasami odkrywców, o średnicy 25 cm+/-10%. Wersja polska. | 2 |
|  | Ścienna wytłaczana mapa geofizyczna świata |  | Plastyczna (wypukła) mapa wykonana z cienkiego tworzywa sztucznego - daje możliwość oglądania świata w trzech wymiarach. Zawiera dane polityczne, dane na temat ukształtowania terenu, roślinności, populacji głównych miast. Wymiary mapy: 97 x 51 cm+/-10%. | 1 |
|  | Mapa plastyczna dna oceanicznego |  | Plastyczna (wypukła) mapa wykonana z cienkiego tworzywa sztucznego umożliwiająca studiowanie rzeźby kontynentów, a także dna oceanicznego w trzech wymiarach. Wymiary mapy: 99 x 66 cm+/-10%. | 1 |
|  | Krajobrazy Świata |  | Komplet 10 laminowanych plansz, każda o wymiarach 130 x 90 cm+/-10%, oprawionych w drążki drewniane lub plastikowe z zawieszką: 1. Plansza: Krajobrazy Świata – Antarktyda 130x90 cm, laminowana 2. Plansza: Krajobrazy Świata – Arktyka 130x90 cm, laminowana 3. Plansza: Krajobrazy Świata – Australia i Nowa Zelandia 130x90 cm, laminowana 4. Plansza: Krajobrazy Świata – Las Równikowy Wilgotny 130x90 cm, laminowana 5. Plansza: Krajobrazy Świata – Pustynia Gorąca 130x90 cm, laminowana 6. Plansza: Krajobrazy Świata – Rafa Koralowa 130x90 cm, laminowana 7. Plansza: Krajobrazy Świata – Sawanna 130x90 cm, laminowana 8. Plansza: Krajobrazy Świata – Step 130x90cm, laminowana 9. Plansza: Krajobrazy Świata – Tajga 130x90 cm, laminowana 10. Plansza: Krajobrazy Świata – Tundra 130x90 cm, laminowana | 1 |
|  | Układ Słoneczny i gwiazdozbiory - model ruchomy |  | Model układu słonecznego - Słońce i 9 planet w ruchu. Słońce jest podświetlane i oświetla krążące wokół planety. Możliwość wymiany kopuły Słońca na przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory. Zasilanie bateryjne. Wymiary: 35cm x 26 cm x 17 cm +/-10% | 1 |
|  | Tellurium |  | Model układu Słońce-Ziemia-Księżyc z napędem ręcznym. Tellurium posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne. Wymiary: 42 x 22 x 29 cm+/-10% | 1 |
|  | Mapa ścienna : Polska ogólnogeograficzna/podział administracyjny |  | Mapa ścienna, dwustronna, ogólnogeograficzna/podział administracyjny skala 1:750 000 +/-5%, wymiary 100x98 cm +/-10% | 1 |
|  | Mapa ścienna: Polska Geologia-tektonika/Geologia-stratygrafia |  | Na pierwszej stronie zamieszczono mapę w skali 1:750 000 przedstawiającą główne jednostki geologiczno-tektoniczne na obszarze Polski, a na drugiej stronie znajduje się mapa w skali 1:750 000, która pokazuje rodzaj i wiek skał występujących w Polsce pod pokrywą utworów czwartorzędowych. Wymiary 160 x120cm +/-10% | 1 |
|  | Lodowiec alpejski – aktywny zestaw |  | Zestaw składa się z dwóch modeli (przestrzennych) obrazujących fragmenty terenu objęte zlodowaceniem. Jeden model pokazuje lodowiec w jego aktywnym stadium, drugi służy do ćwiczeń z użyciem lodu i piasku, unaoczniających topnienie lodu i osadzanie się materiału skalnego. Modele wykonane z cienkiego tworzywa sztucznego. Wymiary podstawy każdego z modeli: 46 x 61 cm +/-20%. | 1 |
|  | Mapa ścienna: Polska. Ochrona przyrody /Konturowa |  | Mapa ścienna, dwustronna, 1:700 000, 160x120 cm +/-10%. | 1 |
|  | Mapa ścienna: Polska. Gospodarka, przemysł i usługi /Gospodarka, rolnictwo |  | Mapa dwustronna, 160x120 cm +/-10% . | 1 |
|  | Minerały – rudy metali i surowce mineralne |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest min. 9 naturalnych okazów przedstawiających próbki naturalnych materiałów: 1 – CHALKOPIRYT /źródło miedzi/ 2 – MAGNETYT /źródło żelaza/ 3 – SYDERYT /źródło żelaza/ 4 – HEMATYT /źródło żelaza/ 5 – LIMONIT /źródło żelaza/ 6 – BOKSYT /źródło aluminium/ 7 – KAOLINIT /surowiec przemysłu ceramicznego/ 8 – SZELIT /źródło wolframu/ 9 – KASYTERYT /źródło cyny/ Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. Wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6 x 2 cm +/-15% | 1 |
|  | Kolekcja rud metali |  | Zawiera min. 15 próbek ważniejszych (popularnych) rud o wielkości 2,5 x 2,5 cm +/-10% . | 1 |
|  | Węgiel (różne) i produkty jego przerobu zatopione w tworzywie |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest min. 14 próbek różnych postaci węgla oraz produktów ich przerobu: 1 - lignit, 2 - węgiel bitumiczny, 3 - antracyt, 4 - gaz, 5 - włókno, 6 - guma, 7 - koks, 8 - amoniak (jego związki), 9 - naftalen, 10 - nawóz, 11 - pestycyd, 12 - lekarstwo, 13 - barwnik/farba, 14 - smoła węglowa Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. Wymiary pomocy dydaktycznej: 18 x 14 x 2,4 cm +/-20% . | 1 |
|  | Turbina wodna – model na podstawie |  | Działający model turbiny wodnej podłączanej do źródła wody, z transparentną szybą z przodu umożliwiającą obserwację jej pracy. Turbina podłączona jest do małego generatora wytwarzającego prąd, którego działanie (przepływ) widoczne poprzez m.in. (zawarte w zestawie!) świecącą żarówkę, obracające się koło barw i inne elementy obwodu. | 1 |
|  | Zestaw demonstracyjno-doświadczalny Energia słoneczna |  | Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń indywidualnych i grupowych z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, jak również działania fotoogniwa. Skład zestawu: fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody, podstawka fotoogniwa, termometr, szkło powiększające, silniczek elektryczny, śmigło, podstawka silniczka, lustro paraboliczne, podstawka pod lustro paraboliczne, lustro płaskie, lupa podwójna, kolorowe filtry z uchwytem – 4 różne, probówka ,podstawka probówki stojak do probówki, arkusze-wycinanki z kształtami | 1 |
|  | Film DVD: o możliwościach wykorzystania biomasy na cele energetyczne) |  | "Biomasa na cele energetyczne" - film edukacyjny przedstawiający różne metody uzyskiwania energii z biomasy: 1) w procesie spalania roślin słomiastych i drewnianych, 2) w procesie tłoczenia i estryfikacji roślin oleistych (otrzymujemy biopaliwo rzepakowe), 3) w procesie fermentacji roślin skrobiowych (otrzymujemy alkohol, który stanowi dodatek do benzyn). Film pokazuje przykłady praktycznego zastosowania ww. metod. | 1 |
|  | Film DVD: przedstawiający odnawialne źródła energii dla rolnictwa) |  | Film edukacyjny opisujący podstawowe, odnawialne źródła energii: promieniowanie słoneczne, wiatr, energia wód i biomasę. W każdym z tych rodzajów przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie w rolnictwie. Pokazano korzyści ekonomiczne i ekologiczne poszczególnych rozwiązań. Film informuje również o zasobach energii odnawialnej w Kraju oraz stopniu ich wykorzystania. | 1 |
|  | Pakiet klasowy do badania minerałów |  | Pakiet zawierający 3 większe fragmenty skalne, 450 g małych fragm. minerałów +/- 10%, pęsetę, magnes oraz lupę. Uczy rozpoznawać min. 12 popularnych minerałów poprzez ich obserwację i testowanie ich własności. fizycznych | 1 |
|  | Ciekawe skały i minerały |  | Zestaw zawiera następujące fragmenty skał i minerałów wielkości 3-4 cm: piryt („złoto głupców”), scorię, obsydian, granit gruboziarnisty, marmur, szpat islandzki (odmiana kalcytu). | 1 |
|  | Zestaw klasowy skał i minerałów |  | Zestaw zawiera min. 50 próbek (2,5 x 2,5cm +/-10% ) z takich grup jak: skały osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości. | 1 |
|  | Globus konturowy, podświetlany, średnica 25 cm |  | Globus o średnicy 25 +/-10% cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Po powierzchni można pisać mazakami suchościeralnymi (dołączone wraz z gąbką). Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna. | 1 |
|  | Globus konturowy |  | Globus o średnicy 25 cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Po powierzchni można pisać mazakami sucho-ścieralnymi (dołączone wraz z gąbką). | 4 |
|  | Model do skupiania energii słonecznej |  | Pomoc demonstracyjna, składająca się z dużego lustra parabolicznego (w kształcie misy) o średnicy 30 cm +/-20% zamocowanego na statywie z podstawą oraz wysięgnika wychodzącego ze środka lustra zakończonego miedzianym naczyniem. Model demonstruje skupianie promieni słonecznych i przekazywanie ich energii przewodnikiem miedzianym (w naczyniu zagotuje się woda, stopi parafina itp.). | 1 |
|  | Ropa naftowa, jej destylacja i produkty |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 12 szklanych fiolek z próbkami ropy naftowej i jej pochodnych powstających w wyniku destylacji w instalacjach CDU/VDU, tj. destylacji atmosferycznej (ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej (z ang. Vacuum Distillation Unit). Fiolki nałożone są na schemat tych instalacji znajdujący się wewnątrz bloku z tworzywa. Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. Wymiary pomocy dydaktycznej: 18 x 14 x 2,4 cm +/-10% . | 1 |
|  | Mikroskop ręczny |  | Podświetlany mikroskop, który po wyjęciu z podstawy-stolika służy jako ręczny mikroskop podświetlany (LED) z płynną regulacją ostrości, zaś umieszczony na podstawie, która służy wówczas jako stolik, umożliwia oglądanie preparatów mikroskopowych trwałych i nietrwałych. Powiększenie (zoom): 20x 40x. Zasilanie bateryjne | 4 |
|  | Lupa plastikowa dwustronna |  | Dwustronna lupa powiększająca - z jednej strony znajduje się lupa powiększająca 3x o średnicy 30 mm /+/-10%/a z drugiej strony lupa o powiększeniu 6 x i średnicy 13 mm /+/-10%/ Całość wykonana z tworzywa sztucznego. | 16 |
|  | Walizka 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych |  | 4 przyrządy do pomiarów ekologicznych (środowiskowych): Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, 30..130 dBA Luksomierz 0…200.000 lx z funkcją min.-max Anemometr wiatrakowy elektroniczny z pomiarem temperatury Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza. Mierniki umieszczone są w zamykanej walizce metalowej. Instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 2 lata. PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE poszczególnych przyrządów: Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy, 30..130 dBA Miernik natężenia dźwięku - decybelomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra: 10 mm), umożliwia szybki i łatwy pomiar natężenia dźwięku w zakresie 35...130 dB(A), co oznacza pomiar dźwięku oparty na słyszalności i odczuwalności dźwięków przez ucho ludzkie (częstotliwość krzywej/filtr A odzwierciedla charakterystykę krzywej słuchu ludzkiego). Decybelomierz ma dwa tryby pomiarowe - szybki (125 ms) i wolny (1 s). Mierzy wartość min. i max. Skalibrowany fabrycznie. Dokładność: +/- 1,5 dB. Rozdzielczość 0,1 dB. Częstotliwość 31,5 Hz…8,5 kHz. Autokalibracja: 10 s. Mikrofon ½ elektretowy. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią. Dołączona osłona przeciwwiatrowa. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: 0 - 40 st. C / 10…80% wilg. wzgl. Zgodny z normą IEC651 Type 2 oraz standardem ANSI S1.4 Type 2 oraz 2011/65/EU. Przystosowany do wkręcenia statywu. Luksomierz 0…200.000 lx z funkcją min.-max Miernik natężenia oświetlenia – luksomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra: 10 mm), umożliwia szybki (próbkowanie 1,5x/s) i łatwy pomiar natężenia oświetlenia w 3 zakresach: 0...2000 lx / 20.000 lx / 200.000 lx. Wskaźnik wartości min. i max. Skalibrowany fabrycznie (temp. barwowa: 2.856K). Czujnik fotodiodowy o wysokiej prędkości próbkowania (1,5x/s). Pomiary: w Luxach (lx) lub lm/ft2. Dokładność: +/- 4% odczyt. <10 klx; +/- 5% >10 klx. Rozdzielczość: 1 lx (2000), 10 lx (20000), 100 lx (200000). Próbkowanie 1,5x/s. Funkcja DATA-HOLD (zamrożenie pomiaru na wyświetlaczu). Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezruchu. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: 0 - 50 st. C / <80% wilg. wzgl. Zgodny z normą 2004/108/EC oraz 2011/65/EU. Przystosowany do wkręcenia statywu. Wymiary: 55 x 155 x 35 mm, waga 120 g. Elektroniczny, wiatrakowy anemometr , czyli miernik przepływu powietrza, dokonuje pomiarów w różnych jednostkach: m/s, km/h oraz w stopach na minutę (ft/min), węzłach i milach na godzinę. Dodatkowo, dokonuje też pomiaru temperatury powietrza (w stopniach C lub F) i obie te wartości jednocześnie wyświetlane są na wielopoziomowym wyświetlaczu LCD (3 5/6; wyświetlana cyfra: 10 mm). Skalibrowany fabrycznie. Dokładność: +/- 5% (przepływ powietrza); +/- 2 st.C; +/- 3,6 st.F (temp. powietrza). Pomiary: 1,5/s. Zakresy (dla m i st.C) : 0…30 m/s; -10…45 st.C. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią. Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezruchu. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: -10…45 st. C / < 80% wilg. wzgl. Zgodny z dyrektywą unijną 2004/108/EC. Przystosowany do wkręcenia statywu. Miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza, elektroniczny, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra: 10 mm). Zakresy pomiarowe: 10%...99% (wilgotność względna); -10…50 st.C (temperatura powietrza). Skalibrowany fabrycznie. Dokładność pomiarów wilgotności względnej: +/- 3% (przy 25 stC; 30…90% wilg.wzg.); +/- 5% (przy 25 st.C; 10…30% wilg.wzg.). Rozdzielczość: 0,1% (wilg.wzgl.); 0,1 stC (temp.). Próbkowanie 2x/s. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podświetlenie ekranu diodowe – włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią. Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezruchu. Funkcja HOLD (zatrzymanie wartości pomiaru na wyświetlaczu). Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: -10…40 st. C / <99% wilg. wzgl. Zgodny z normą 2004/108/EC oraz 2011/65/EU. Przystosowany do wkręcenia statywu. | 1 |
|  | GPS |  | GPS z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 2,2 cala i rozdzielczości 240x320 pikseli, fabrycznie wczytanymi mapami – Europa wschodnia/możliwość dodawania map/, wodoszczelny, temp. robocza od -20 do +70st.C, zasilanie bateryjne 2 bat. AA, wbudowana pamięć min. 3,7GB/w tym fabrycznie wczytane mapy/, obsługa kart danych micro SD, wymiary: 54mmx103mmx33mm/+/-10%/, waga z bateriami 142g/+/-10%/, kabel USB w zestawie. Instrukcja w jęz. polskim, gwarancja min 2 lata. | 1 |

Wyposażenie do pracowni przyrodniczej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej  im. płk Bronisławy Wysłouchowej  z  Szabatowskich
w Cieszanowie, os. Nowe Sioło 15, 37-611 Cieszanów.