# Załącznik nr 4 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pracownia przyrodnicza - Część IV

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa do przechowywania niebezpiecznych substancji |  | Szafa z blachy stalowej 0,7 - 0,8 mm, drzwi zamykane zamkiem blokującym z wkładką cylindryczną z dwoma kluczami, szafa wyposażona w 6 półek typu wanna z ocynkowanej blachy, półki są wysuwane i z regulacją wysokości, maksymalne obciążenie 30 kg, szafa zawiera otwory wentylacyjne w dolnej i górnej części, dwudrzwiowa. Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys. (mm) 920 x 380 x 1920/wszystkie wymiary+/-5%/ | 1 |
|  | Dygestorium |  | Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 700x 2010 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość)wszystkie wymiary +/-5%. Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1390x 700x 2390 /mm/ (z wentylacją) Przeznaczenie: Digestorium przeznaczone jest do realizacji podstawowych doświadczeń z przedmiotu fizyka-chemia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nauczyciel dokonuje prezentacji ćwiczenia przebywając z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwują doświadczenie stojąc po przeciwnej stronie digestorium. Uczniowie mogą wziąć udział w eksperymencie, ponieważ korzystają z uchylnego okna. Z dwóch stron digestorium znajdują się przesuwane okiennice. Wykonanie: Digestorium składa się z dwóch części: -górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana przesuwana okiennica. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Wentylator o mocy 350 m3/h+/-10%. Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu. Fragment instalacji wyciągowej narażonej na bezpośrednie działanie oparów szkodliwych jest wykonany z kształtek i kanałów kwasoodpornych. Całość na nośniku laminatu. Kolor buk. Cena powinna obejmować dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w miejscu dostawy dygestorium z systemem wentylacji wg zaleceń normy PN 14175 oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi. Zamawiający wymaga: - oznakowania dygestorium znakiem CE - dołączenia do oferty deklaracji zgodności wykonania dygestorium zgodnie z normami PN 14175 Zalecana wizja lokalna celem ustalenia warunków montażu systemu wentylacyjnego. | 1 |
|  | Zestaw akwarystyczny z szafką |  | Wyposażone w system filtracyjny zintegrowany z grzałką zapewniający wydajną, dwuetapową filtrację biologiczną i mechaniczną. Pokrywa oświetleniowa z niezależnie przesuwaną belką. Wklejona na stałe do akwarium zapobiega ściekaniu wody po zewnętrznej stronie szyb. Belka oświetleniowa jest całkowicie wodoodporna i nawet po przypadkowym zanurzeniu zachowuje swoją szczelność. Świetlówki zapewniają doświetlenie zbiornika na całej jego długości. W belce oświetleniowej zastosowane są świetlówki High-Lite Day. Akwarium jest umieszczone na podstawie, która stabilizuje zbiornik przed wstrząsami oraz zabezpiecza krawędzie przed uszkodzeniami. W pokrywie znajduje się miejsce przeznaczone na karmnik automatyczny. Szafka i podstawa: - bezpieczna, zaprojektowana by wytrzymać dwukrotny ciężar zalanego zbiornika, blat dodatkowo impregnowany, nie chłonie wody; Pojemność 260l+/-5% Wymiary zestawu 121x46x64cm+/-5% Wymiary szafki 121x46x73cm+/-5% Kolor buk Oświetlenie: pokrywa ze świetlówkami 2x54W System filtracyjny filtr z pompą o wydajności 1000 l/h+/-5% Grzałka 300W+/-10% | 1 |
|  | Mikroskop |  | Dane techniczne: * tubus binokularowy nachylony pod kątem 45° * tubus obracany o 360° * pole widzenia okularu WF 10x/18mm * 4-krotny obiektyw rewolwerowy * obiektyw 4x, 10x, 40x S, 100x S (olejek) * odwrócony obiektyw rewolwerowy * ogniskowanie z trybem zgrubnym/drobnym * stolik krzyżowy * 1,25 kondensor Abbego * diafragma irysowa, filtr * regulowane oświetlenie halogenowe 6V/20W lub LED Oferowane przedmioty muszą być nowe, nieuszkodzone. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 7 |
|  | Płyta CD-ROM zdjęcia mikroskopowe |  | 4 płyty CD-ROM: zdjęcia mikroskopowe, rysunki i materiały dodatkowe do szkolnych pakietów preparatów. Wydanie powinno zawierać 1450 ilustracji i teksty. | 1 |
|  | Mikroskop LCD 3,5 |  | Cechy: • rewolwer z 3 obiektywami: 4x, 10x, 40x, • cyfrowa matryca CMOS 5 megapikseli (interpolowane) z powiększeniem 10x, • wyświetlacz 3,5'' LCD z menu funkcyjnym, • powiększenie: 40x - 400x, • powiększenie cyfrowe: do 2000x (cyfrowy zoom 5x), • oświetlenie LED z wtyczką sieciową, • rozdzielczość 702p/VGA, • efekty zdjęciowe: Sepia (odcień barwy sepii), Negative Art (zdjęcie negatywowe), B/W (zdjęcie czarno-białe), Normal (zdjęcie pozytywowe o normalnej kolorystyce), • Stamp Mode (tryb znacznika - oznaczenie zapisanych zdjęć): Time (godzina), Date (data), T + D (godzina i data), None (bez oznaczenia). W zestawie: • mikroskop LCD, • stolik krzyżowy z precyzyjnym noniuszem, • 6 kolorowych płytek filtrowych, • preparaty trwałe, szkiełka przedmiotowe i szkiełka nakrywkowe w plastikowym pudełku, • plastikowy pojemnik z drożdżami, żywicą, solą morską i jajami krewetek, • obszerny zestaw mikroskopowy z przyborami, mikrotomem i wylęgarnią krewetek, • torba podręczna. Oferowane przedmioty muszą być nowe, nieuszkodzone. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 7 |
|  | Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej |  | Zestaw zawiera 212+/-5% elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale - każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe) symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników. Zestaw zawiera 3 rodzaje gruszkowatych listków, które mogą reprezentować pojedyncze pary elektronowe występujące w wodzie i amoniaku lub charakterystyczne wiązania występujące w etenie i benzenie. Z elementów zestawu można budować m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór, amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy, jony metali, związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol, itd.). | 12 |
|  | Fantom dziecięcy |  | Realistyczny wizualnie oraz w dotyku manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, AED ze wskaźnikiem diodowym oraz do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych z torsem dziecka. Odzwierciedla anatomię dziecka, a za pomocą punktów orientacyjnych na torsie można odnaleźć odpowiednie miejsce kompresji lub zastosowania elektrod od defibrylatora. Realizm prawidłowych czynności RKO zwiększa konieczność odchylenia głowy do udrożnienia dróg oddechowych oraz ruchoma klatka piersiowa podczas wentylacji. Umożliwia ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy przy zadławieniach. Właściwości produktu: - wyposażony w monitor diodowy pozwalający kontrolować częstotliwość kompresji - naturalna blokada dróg oddechowych (odpowiednie odchylenie głowy konieczne do udrożnienia) - realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa - klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania - realistyczne wskaźniki (żebra, mostek, sutki) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni lub przyklejenia elektrod AED - mechanizm „klik-klak” z sygnałem dźwiękowym pozwalający kontrolować głębokość kompresji - możliwość nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu - mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku - interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego - uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia - sygnał świetlny (kolorowe diody) informujący o prawidłowości częstotliwości uciśnięć - torba służąca jednocześnie jako mata treningowa. Zawartość zestawu: manekin ze wskaźnikiem diodowym, torba transportowa/mata treningowa, 10 wymiennych dróg oddechowych, instrukcja obsługi) - Min. 2 lata gwarancji. | 1 |
|  | Lornetka |  | Parametry: • powiększenie 10x • średnica soczewek 26 mm • kompaktowa • szerokopolowe okulary (W.A.) • wodoodporna • pełne pokrycie wielowarstwowe (ang. Fully Multi Coated Optics) • pryzmaty okularowe BAK-4, • system centralnej regulacji • pole widzenia 103m/1000m (337 ft/1000 yds) • źrenica wyjściowa 2,6 mm • waga 325 g+/-10%. Oferowane przedmioty muszą być nowe, nieuszkodzone. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 15 |
|  | Zestaw 15 preparatów mikroskopowych – grzyby (13+2) |  | 1. Pleśń chlebowa (Rhizopus), sporangia 2. Pleśń chlebowa (Rhizopus nigricans) 3. Zainfekowane żyto 4. Pędzlak 5. Pędzlak – strzępki z zarodnikami 6. Kropidlak (Aspergillus) 7. Kropidlak (Aspergillus) – strzępki z zarodnikami 8. Drożdże (Saccaromyces) 9. Drożdże – podział przez pączkowanie 10. Kustrzebka (Peziza) – apotecjum, przekrój 11. Ustilago tritici – grzyb wywołujący chorobę pszenicy 12. Ustilago zeae – przekrój grzyba, widoczne chlamydospory 13. Coprinus – przekrój grzyba, widoczne zarodniki 14. Porost – przekrój części wegetatywnej (thallus) 15. Porost – przekrój przez apotecjum (miseczkę) | 6 |
|  | Bakterie 10 preparatów mikroskopowych |  | - Laseczka sienna (Bacillus subtilis) - Paciorkowiec mleczny (Streptococcus lactis) - Bakteria gnilna - pałeczka jelitowa: odmieniec pospolity (Proteus vulgaris) - Bakteria jelitowa - pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) - Pałeczka duru rzekomego (Salmonella paratyphi) - Pałeczka czerwona (Shigella dysenteriae) - Gronkowiec ropotwórczy (Staphylococcus pyogenes) - Bakterie z jamy ustnej - Bakterie serowe - Bakterie z zaczynu | 6 |
|  | Bezkręgowe organizmy, zestaw 25 preparatów |  | 1. Organizm jednokomórkowy 2. Pantofelek 3. Stułbia (Hydra) 4. Stułbia, gameta męska 5. Stułbia, gameta żeńska 6. Wirki (Turbellaria), wybarwione jelito 7. Glista (Ascaris), samiec 8. Glista (Ascaris), samica 9. Mitoza komórek glisty końskiej 10. Skrzele małża 11. Rozwielitka (Daphnia) 12. Komar, samica 13. Komar, aparat gębowy samicy 14. Komar, aparat gębowy samca 15. Motyl, aparat gębowy 16. Pszczoła miodna, aparat gębowy 17. Szarańcza wędrowna (Locusta Migratoria), jądro, p.pp. 18. Oko złożone owada, przekrój 19. Mucha domowa 20. Muszka owocowa (Drosophila) 21. Odnóże grzebne owada 22. Odnóże kroczne owada 23. Odnóże pływne owada 24. Odnóże skoczne owada 25. Odnóże z koszyczkiem z pyłkiem | 6 |
|  | Komórki i tkanki zwierzęce-zestaw 25 preparatów |  | 1. Nabłonek płaski płaza 2. Nabłonek płaski wielowarstwowy 3. Nabłonek sześcienny 4. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty 5. Nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty 6. Nabłonek migawkowy 7. Nabłonek przejściowy 8. Tkanka włóknista (ogon szczura) 9. Tkanka siateczkowa 10. Tkanka tłuszczowa 11. Chrząstka szklista 12. Chrząstka sprężysta 13. Chrząstka włóknista 14. Kość człowieka 15. Rozwój kości – chrząstka stawu palca płodu 16. Krew (ryba) 17. Krew (ptak) 18. Krew (ludzka) 19. Mięsień prążkowany (włókna, jądra) 20. Mięsień gładki nie podlegający woli 21. Mięsień serca (poprz. prążk.) 22. Mięsień i ścięgno – przekrój 23. Komórki nerwu (przekrój rdzenia kręgowego), 24. Nerw, różne przekroje 25. Zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych, | 6 |
|  | Kropla wody pełna życia |  | 1. Okrzemki - różne formy 2. Euglena zielona - wiciowiec 3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej 4. Rozwielitka 5. Oczlik - widłonogi 6. Jednokomórkowe glony 7. Plankton słodkowodny 8. Stułbia, p.pp. 9. Robak płaski, p.pp. 10. Bakterie wody silnie zanieczyszczonej | 6 |
|  | Zestaw demonstracyjny do elektrolizy |  | Wykonany z odpornego tworzywa, na podstawie, na której znajdują się gniazda połączeniowe (do podłączania przewodów z wtykami bananowymi 4 mm). Pojemnik, w którym umieszczane są elektrody jest przeźroczysty. Wysokość całego zestawu: 17,5 cm.+/-20% | 1 |
|  | Zasilacz regulowany 3A podręczny |  | Zasilacz DC (prąd stały) w kompaktowej obudowie. Napięcie wejściowe: 230 V AC (50 Hz). Napięcia wyjściowe: 3, 4,5, 6, 7,5, 9 i 12 V. Max. prąd obciążenia: 3A. Wymiary 9 x 5 x 14 cm+/-10% | 1 |
|  | Przewody bananowe kpl. |  | Przewody długości 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu. Komplet 2 przewodów: czerwony + czarny. | 2 |
|  | Statyw laboratoryjny |  | Skład zestawu: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu (2 sztuki), łapa uniwersalna, łapa trójpalczasta z łącznikiem, łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne). | 6 |
|  | Zestaw grupowy struktury kryształu |  | Zestaw zawiera 262+/-10% modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce, metale) oraz 222+/-10% modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury jonowe, lód. Dołączona szczegółowa instrukcja. | 1 |
|  | Duży zestaw klasowy do magnetyzmu |  | SKŁAD (55 elementów + pojemnik z gąbką): 3 płytki-typy metali (Al, Cu, Fe) * Elektromagnes * Opiłki do badania pola magnetycznego w fiolce PS * Folia magnetyczna biała (2 szt.) * Folia magnetyczna czarna (2 szt.) * Igła magnetyczna na podstawie * Kompas zamykany Azymut * Kompasy transparentne (2 szt.) * Krążki-liczmany transparentne z metalowym obrzeżem, różne kolory (10 szt.) * Magnesy ferrytowe w kształcie walca (6 szt.): 12x4mm (2 szt.); 20x5mm (2 szt.); 25x5mm (2 szt.) * Magnesy ferrytowe - sztabki (12 szt.): 16x14x4mm (2 szt.); 25x10x10 (2 szt.); 25x10x5mm (2 szt.); 30x30x10mm (2 szt.) ; 30x30x3mm (2 szt.); 50x25x8mm (2 szt.) * Magnesy ferrytowe – pierścienie (6 szt.): 20x10x4mm (2 szt.); 32x16x7mm (2 szt.); 39x22,5x9mm (2 szt.) * Magnesy neodymowe (4 szt.): 10x4mm (2 szt.); 20x5x2mm (2 szt.) * Magnes podkowiasty 7,5 cm * Magnesy sztabkowe w plastikowej 2-kolorowej obudowie dług. 8 cm (kpl. 2) * Pudełko transparentne szczelne z zamkniętymi wewnątrz opiłkami. | 1 |
|  | Termometr bezdotykowy pirometr |  | Termometr przeznaczony do dokładnego i bezpiecznego pomiaru temperatury obiektów poruszających się, trudno dostępnych lub niebezpiecznych. wyświetlacz LCD • Dwa tryby pracy: z włączonym lub wyłączonym celownikiem laserowym • Pomiar w dwóch jednostkach: Farenheita lub Celsjusza • Zakres: od - 50°C do +380°C / od -58°F do +716°F • Dokładność: +/- 1,5% • Wymiary: 153x101x43mm +/-20% • Zasilanie bateryjne: 2x1,5V AAA (dołączone) | 6 |
|  | Ropa naftowa 12 próbek |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 12 szklanych fiolek z próbkami ropy naftowej i jej pochodnych powstających w wyniku destylacji atmosferycznej i próżniowej w instalacjach CDU/VDU, tj. destylacji atmosferycznej (ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej (z ang. Vacuum Distillation Unit). Fiolki nałożone są na schemat tych kolumn/wież frakcjonujących znajdujący się wewnątrz bloku z tworzywa. W szklanych fiolkach widoczne są próbki od surowej ropy naftowej przez benzynę, naftę, lekkie i ciężkie oleje napędowe, poprzez oleje smarowe, aż po parafinę u asfalt. Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. Wymiary: 18 x 14 x 2,4 cm +/- 10% | 3 |
|  | Węgiel 14 próbek |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 14 próbek różnych postaci węgla oraz produktów ich przerobu: 1 - lignit 2 - węgiel bitumiczny 3 - antracyt 4 - gaz 5 - włókno 6 - guma 7 - koks 8 - amoniak (jego związki) 9 - naftalen 10 - nawóz 11 - pestycyd 12 - lekarstwo 13 - barwnik/farba 14 - smoła węglowa Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. Wymiary pomocy dydaktycznej: 18 x 14 x 2,4 cm. +/- 10% | 3 |
|  | Przewody ze złączkami krokodylowymi |  | Zestaw 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. Minimum 5 kolorów w zestawie. | 6 |
|  | Apteczka szkolna plecak |  | Apteczka, której zawartość umieszczona jest w plecaku wykonanym z tkaniny wodoodpornej w czerwonym kolorze widocznym z daleka. Wymiary: 300 x 240 x 85 mm.+/-10% Skład apteczki: - 1 szt. Kompres zimny - 2 szt. Kompres na oko - 3 szt. Kompres 10x10 a2 - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm - 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.) - 1 kpl. Plaster ( 14 szt.) - 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm - 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny - 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 - 2 szt. Chusta trójkątna - 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) - 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 1 szt. Nożyczki 19cm - 4 szt. Rękawice latex - 6 szt. Chusteczka dezynfekująca - 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 1 |
|  | Apteczka szkolna walizka naścienna |  | Apteczka, której zawartość umieszczona jest w oznaczonej walizce z tworzywa ABS. Dołączony stelaż mocujący umożliwia jej stabilne zawieszenie na ścianie. Wymiary: 330 x 235 x 125 mm. +/-10% Skład apteczki: - 1 szt. Kompres zimny - 2 szt. Kompres na oko - 3 szt. Kompres 10x10 a2 - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm - 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm - 1 kpl. Plaster 10 x 6cm (8 szt.) - 1 kpl. Plaster ( 14 szt.) - 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm - 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny - 1szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 - 2 szt. Chusta trójkątna - 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) - 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 1 szt. Nożyczki 19cm - 4 szt. Rękawice latex - 6 szt. Chusteczka dezynfekująca - 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 1 |
|  | Materiały sztuczne 8 okazów |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 8 próbek materiałów sztucznych, wytworzonych lub przetworzonych w wyniku działalności człowieka: 1 - ceramika 2 - metal 3 - szkło 4 - MDF 5 - plastik 6 - papier 7 - tkanina 8 - cement Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. Wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6,5 x 1,8 cm. | 3 |
|  | Materiały naturalne 8 okazów |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 8 naturalnych okazów przedstawiających próbki naturalnych materiałów: 1 - drewno 2 – ropa naftowa 3 - bawełna 4 - węgiel 5 – włókno konopne 6 - bambus 7 - guma 8 – kopalina (minerał) Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. Wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6,5 x 1,8 cm. | 3 |
|  | Okulary ochronne |  | Okulary ochronne laboratoryjne | 15 |
|  | Fartuch laboratoryjny |  | Fartuch ochronny laboratoryjny, wykonany z bawełny, dwie kieszenie boczne po 5szt. każdego w rozmiarze: M, L, XL | 15 |
|  | Taca laboratoryjna |  | Taca laboratoryjna, wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o wymiarach 45 x 35 x 7,5 (H) cm.+/-5%. Można ją sterylizować. | 6 |
|  | Atlas do oznaczania kwiatów |  | Atlas zawiera fotografie i opisy (dołączony klucz) 200 najbardziej popularnych i najciekawszych gatunków roślin spotykanych w Polsce, na łąkach, w lasach i nad wodą. | 12 |
|  | Plansza układ okresowy |  | Duży, kolorowy układ okresowy pierwiastków chemicznych o wymiarach 175 cm x 100 cm,+/-30% w postaci foliowanej planszy oprawionej w drążki i sznurek do zawieszenia na ścianie. Przedstawione na nim zostały następujące informacje o pierwiastkach: symbol chemiczny, nazwa i liczba atomowa, stopień utleniania, masa atomowa, konfiguracja elektronowa, a także charakter tlenku, temperatura topnienia i wrzenia oraz gęstość i elektroujemność. | 1 |
|  | Model lodu |  | Model (35 cząsteczek wody) składa się z 78 atomów i 97 łączników (2 rodzaje). Model można składać i rozkładać. | 1 |
|  | Zestaw fenoloftaleina |  | Fenoloftaleina, roztwór <0,1% – 12 buteleczek o poj. 25 ml każda. zestaw odczynników chemicznych w buteleczkach z zakraplaczem, sprzedawany w zestawie 12 buteleczek umieszczonych w dopasowanym, przenośnym pojemniku zbiorczym. | 1 |
|  | Zestaw płyn Lugola |  | Płyn Lugola – 12 buteleczek o poj. 30 ml każda. zestaw odczynników chemicznych w buteleczkach z zakraplaczem, sprzedawany w zestawie 12 buteleczek umieszczonych w dopasowanym, przenośnym pojemniku zbiorczym. | 1 |
|  | Zestaw płytek metali |  | Zestaw min. 12 różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki 5 x 2,5 cm. | 6 |
|  | Bloki metali - zestaw |  | Zestaw min. 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm) wykonanych z różnych materiałów: miedź, mosiądz, aluminium, stal miękka, stal nierdzewna, brąz. | 6 |
|  | Magnesy sztabkowe 8 cm |  | Para magnesów sztabkowych o długości 8 cm każdy. Charakterystyczną cechą jest warstwa kolorowego plastiku (rodzaj plastikowej obudowy) na magnesach zapobiegająca zbyt szybkiej utracie cech magnetycznych (rozmagnesowaniu się). | 6 |
|  | Lupa 2,5 podświetlana LED |  | Lupa o średnicy 75 mm+/-10% oraz praktycznym powiększeniu 2,5x oraz 5x z dużą, ergonomiczną rączką. Posiada wbudowane światło LED, zasilane 3 bateriami AAA | 15 |
|  | Lupa szklana z rączką |  | Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Duża średnica soczewki: 110 mm.+/-10% | 15 |
|  | Arkusz powiększający w ramce |  | Duży arkusz powiększający (2-3x) oprawiony w ramkę o wymiarach 22x14 cm +/- 10% | 24 |
|  | Interaktywny szkolny miernik pulsu |  | Urządzenie może być stosowane jako samodzielny miernik pulsu, który na kolorowym wyświetlaczu pokazuje poziom tlenu i tętna oraz miniaturowy wykres. Urządzenie można podłączyć do komputera przy pomocy kabla USB. Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie umożliwiające przypisanie do pomiarów nazw, dat urodzenia, wagi i wzrostu w celu porównania na wykresie. Zawartość: Miernik pulsu, kabel USB, oprogramowanie i instrukcję obsługi. Zasilanie bateryjne. | 6 |
|  | Zestaw preparacyjny zaawansowany |  | Zestaw 8-elementowy, metalowy. Zawiera nożyce (2 szt.), skalpel (2 rodzaje), pęsetę (2 rodzaje), igłę prostą i zakrzywioną. Całość w zamykanym etui typu piórnik. | 15 |
|  | Luneta podręczna z uchwytem |  | Precyzyjny monokular optyczny ze stabilnym, składanym uchwytem-rączką. Powiększa 18x, średnica okularu 50mm, waga 360 g+/-20%, długość 20 cm+/-20% | 1 |
|  | Termometr do pomiaru temperatury cieczy i ciał stałych |  | Bardzo dokładny termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50...150 oC. Dokładność: 0,3. | 1 |
|  | Typy stawów |  | 2 stawy kuliste, staw zawiasowy, staw obrotowy, staw siodełkowy. Z objaśnieniami i szkicami. Wymiary: dł. 45 x szer. 30 cm+/-15% | 1 |
|  | Biochemia, zestaw do ćwiczeń |  | Zestaw do ćwiczeń zawiera min. 390 atomów, skala 3cm = 100pm. Kolory jąder oznaczają pierwiastki, zaznaczono także kąty wiązań kowalentnych. Wiązania między atomami wykonane z rurek z tworzywa sztucznego, które można przycinać na dowolną długość. ### Zawartość: Można przedstawić następujące cząsteczki: aminokwasy, monosacharydy, glicerydy, kwasy tłuszczowe, steroidy, pirymidyny i puryny, disacharydy, lipidy, nukleoidy, nukleotydy, polisacharydy i kwasy nukleinowe. | 1 |
|  | Zestaw do konstruowania molekuł |  | Zestaw zawiera min. 500 atomów w skali 3 cm : 100 pm. Atomy składają się z jąder atomowych z wypustkami umieszczonymi pod odpowiednim kątem wiązania. Kolor jądra atomowego sygnalizuje rodzaj pierwiastka, wgłębienie kąt wiązania. Atomy pozwolą skonstruować następujące cząsteczki: metan, butan i alkany, struktury łańcuchowe węgla, układy pierścieniowe, molekuły zawierające azot, fosfor, siarkę, benzen, izomery optyczne, węglowodany, polimery i kompleksy jonowe. Wymiary: dł. 30 x szer. 20 x wys. 3 cm | 1 |
|  | Młotek neurologiczny |  | Z gumy z chromowanym uchwytem do demonstracji odruchów ścięgnistych rzepki (patella) i odruchu ścięgna Achillesa. | 6 |
|  | Spirometr ręczny |  | Miernik pojemności płuc umożliwiający szybkie i proste wykonywanie wszystkich niezbędnych pomiarów. Do urządzenia dołączono 50 ustników. | 1 |
|  | Ustniki do spirometru ręcznego |  | Zestaw 100 wymiennych ustników do spirometru ręczneg0 | 2 |
|  | Ciśnieniomierz ze stetoskopem |  | W zestawie stetoskop, manometr ze skalą, jak również mankiet mocowany na rzep. Zawartość w torbie z tworzywa sztucznego | 6 |
|  | Zęby człowieka 8x |  | Modele 5 typów zębów człowieka, powiększone 8-krotnie w stosunku do naturalnej wielkości. Cztery modele są rozkładane na min. 2 części. Na modelach pokazano też różne stadia próchnicy. Każdy model umieszczony jest na podstawie. Wysokość: 25 cm +/-10% | 1 |
|  | Ekosystem lasu-foliogramy |  | Pakiet 28 kolorowych foliogramów (na rzutnik) w formacie A4, zawierających łącznie 151 wspaniale kolorowych fotografii, starannych rysunków i schematów (na jednej folii znajduje się od jednego do nawet kilkunastu obrazów związanych tematycznie, np. pasożyty). Oprócz opisów na foliogramach, do każdego z nich dołączony jest tekst z omówieniem danego tematu oraz karty zadaniowo-sprawdzające (do powielania). Pakiet omawia m.in. takie zagadnienia jak: budowa korzenia i liści (rola różnych komórek); rozwój i budowa grzyba; fotosyneza/odżywianie; zależności pokarmowe – łańcuchy, piramida, sieć i waga; mikoryza; piętra leśne i ich mieszkańcy; rozwój i życie mrówki leśnej; budowa i rola mchu; porównanie rozwoju mchu i paproci. | 1 |
|  | Ekosystem morza foliogramy |  | Foliogramy zawarte w pakiecie prezentują: - Największe oceany i prądy morskie na kuli ziemskiej - Środowisko morza - Bałtyk i Morze Północne - Roślinność plaż i wydm - Rośliny słonych łąk i watów - Życie u skalistych wybrzeży - Znaleziska na piaszczystej plaży - Mieszkańcy dna – piaszczystego i mulistego - Mieszkańcy twardego podłoża - Nadmorskie ptaki - Ptaki piaszczystych płycizn i wattów - Ptasie biocenozy skalistego wybrzeża - Zdobywanie pokarmu przez morskie ptaki - Płetwonogi i walenie - Gąbki - Krążkopławy i ukwiały - Małże i ślimaki - Ośmiornice i dziesięciornice - Skorupiaki - Szkarłupnie - Plankton – świat zawieszony w toni wodnej - Ryby morskie - Rybołóstwo morskie - Zależności pokarmowe w morzu – płytkich partiach piaszczystego wybrzeża - Badania naukowe mórz - Eksploatacja zasobów morskich - Zanieczyszczanie mórz - Ochrona przyrodniczych wartości Bałtyku i Morza Północnego | 1 |
|  | Genetyka foliogramy |  | Foliogramy zawarte w pakiecie przedstawiają: - Grzegorz Mendel – twórca genetyki klasycznej - Dziedziczenie cech dominujących i recesywnych według praw Mendla - Dziedziczenie jednogenowe z dominacją niezupełną - Prawo niezależnego dziedziczenia cech - Krzyżowanie testowe (wsteczne) - Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią - Mitoza - Mejoza - Chromosom – Chromatyda – DNA - Struktura DNA - Cykl komórkowy i replikacja DNA - Biosynteza białka - Trawienie i biosynteza białek u zwierząt - Dziedziczenie grup krwi i czynnika Rh - Dziedziczenie płci - Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią: daltonizm - Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią: hemofilia - Mutacja genu u człowieka: PKU (fenyloketonuria) - Trisomie - Mutacja genomu w hodowli pszenicy - Mutacje chromosomów u człowieka - Choroby dziedziczne wywołane mutacjami genowymi - Diagnostyka prenatalna - Badania nad bliźniętami - Modyfikacje u roślin i zwierząt - Promienie UV zmieniają materiał genetyczny - Hodowla – sterowane dziedziczenie - Insulina i jej przygotowanie technikami inżynierii genetycznej | 1 |
|  | Cykl rozwojowy sosny, 5 okazów w tworzywie |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 5 naturalnych okazów przedstawiających 4 elementy cyklu rozwojowego sosny oraz igłę sosny: 1 – kwiatostan męski 2 – szyszka żeńska (jednoroczna) 3 – szyszka żeńska (drugoroczna) 4 – nasiono 5 – igła Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. | 6 |
|  | Systemy korzeniowe w tworzywie |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopione są 4 naturalne okazy przedstawiające różne systemy korzeniowe: 1 – korzeń palowy 2 – korzenie przybyszowe 3 – korzeń powietrzny 4 – korzeń wiązkowy Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. | 6 |
|  | Cykl życiowy jedwabnika |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest min. 13 naturalnych okazów przedstawiających etapy przeobrażenia zupełnego jedwabnika morwowego: 1 – jaja 2 – świeżo wyklute larwy (gąsienice) 3 – gąsienica po 2. linieniu 4 – gąsienica po 3. linieniu 5 – gąsienica po 4. linieniu 6-7 – gąsienica na liściu morwy 8 – kokon (zbudowany z jednej nitki oprzędu!) 9 – poczwarka 10 – motyl, samiec (owad doskonały - imago) 11 – motyl, samica (owad doskonały - imago) 12 – jedwab 13 – tkanina jedwabna Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. | 6 |
|  | Cykl życiowy pszczoły |  | W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest min. 11 naturalnych okazów przedstawiających stadia rozwojowe pszczoły miodnej oraz produkty pszczele: 1 - Jaja; 2 - Larwa; 3 - Poczwarka; 4 - Robotnica; 5 - Truteń; 6 - Królowa; 7 - węza; 8 - komórki robotnic; 9 - komórki królowych (matek pszczelich); 10 - wosk pszczeli; 11 – miód. Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku. | 6 |
|  | Kiełkowanie nasiona rośliny dwuliściennej model |  | Model reliefowy (wklęsło-wypukły) stadiów kiełkowania rośliny dwuliściennej na przykładzie grochu. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego i przymocowany do podstawy | 3 |
|  | Kiełkowanie nasiona rośliny jednoliściennej - model |  | Model reliefowy (wklęsło-wypukły) stadiów kiełkowania rośliny jednoliściennej na przykładzie kukurydzy. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego i przymocowany do podstawy. | 3 |
|  | Model wiązki przewodzącej rośliny dwuliściennej |  | Demonstracyjny model wiązki przewodzącej rośliny dwuliściennej wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, powiększony w stosunku do naturalnej wielkości ok. 550x. Na podstawie. | 1 |
|  | Cykl życiowy żaby, preparat w żywicy |  | Fazy rozwoju żaby (Rana spec.) od kijanki do osobnika dorosłego. Preparaty zatopione w żywicy epoksydowej. | 3 |
|  | Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego |  | Zestaw składa się z dwóch pojemników-izolatorów (styropianowe) z pokrywami oraz pałąka aluminiowego. Do jednego pojemnika wlewana jest gorąca woda, a do drugiego zimna. Do obydwu wsuwane są laboratoryjne termometry szklane o skali od -10 do 110 st.C, bezrtęciowe, oraz aluminiowy pałąk. Doświadczenie polega na obserwacji i notowaniu wyników temperatury na termometrach w jednakowych odstępach czasu (co kilka minut). Pokrywy są w dwóch kolorach - białej (na zimną wodę) i czerwonej (na gorącą wodę), z wyciętymi otworami dopasowanymi do termometrów oraz pałąka. Całość umieszczona jest w pudełku. | 6 |
|  | Struktura liścia, model blokowy |  | Model przedstawia strukturę wewnętrzną liścia z miękiszem palisadowym i miękiszem gąbczastym oraz strukturę powierzchniową aparatów szparkowych z komórkami szparkowymi. Ponadto przedstawiono ksylem, floem i unerwienie liścia. | 1 |
|  | Zestaw do badania rozszerzalności cieplnej |  | Komplet, zwany też Pierścieniem Gravesanda - metalowa kulka i pierścień osadzone w uchwytach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi przez pierścień, podczas gdy oziębiona przechodzi. | 6 |
|  | Stoper cyfrowy |  | Stoper z wyświetlaczem LCD i wbudowanym akumulatorem w wodoszczelnej obudowie z tworzywa sztucznego. Akumulator ładowany wbudowanymi ogniwami słonecznymi. 3 przyciski obsługi, możliwość zatrzymywania dwóch czasów. Licznik w trybie 24-godzinnym, odczyt sekundowy 0,01 s. Z datą, godziną i budzikiem. ### Wymiary: 75 x 55 x 17 mm (wys. x szer. x głęb.)+/-10% ### Masa: 80g+/-10% | 6 |
|  | Waga ze stali nierdzewnej |  | * Nośność wagi: 5000 g * Dokładność odczytu: 1 g * Szalka wagi: 120 x 150 mm (szer. x głęb.) ### Wymiary: 170 x 150 x 40 mm (szer. x głęb.x wys.)+/-10% | 3 |
|  | Interaktywny model atomu Bohra, model dla uczniów |  | Model do ćwiczeń dla uczniów w zakresie zajęć z fizyki, chemii i biologii Za pomocą tego modelu można pokazać atomy, izotopy, jony, konfiguracje gazów szlachetnych, struktury tworzenia się i wiązań pierwiastków, wiązania jonów, masy atomowe, liczby atomowe i ich układ w systemie okresowym. ### Wymiary: śr. 23 cm+/-10% ### Zawartość: Model do ćwiczeń dla uczniów z 2 atomami, 30 protonami, 30 neutronami i 30 elektronami. | 6 |
|  | Kształty okwiatów, preparat zatopiony w żywicy |  | Różne rodzaje okwiatów roślin okrytonasiennych. Preparaty zatopione w żywicy epoksydowej. | 3 |
|  | Kiełkowanie pszenicy, Preparat zatopiony w żywicy |  | Fazy kiełkowania pszenicy. Preparaty zatopione w żywicy epoksydowej. | 3 |
|  | Rodzaje kwiatostanów, preparat w żywicy |  | Rodzaje kwiatostanów różnych roślin. Preparaty zatopione w żywicy epoksydowej. | 3 |
|  | Kiełkowanie fasoli, preparat w żywicy |  | Fazy kiełkowania fasoli. Preparaty zatopione w żywicy epoksydowej. | 3 |
|  | Lupa stojąca 3x,5x |  | 3 / 5 x Aplanatyczna lupa 230V/12W z powiększeniem z soczewek dwuogniskowych. Długość ruchomego ramienia: 135 mm.+/-10% ### Wymiary: Ø 85 mm +/-10% | 6 |
|  | Szalka do barwienia, kwasoodporna 43 cm |  | Szalki z PCW z możliwością piętrowania. Specjalne właściwości dna szalki umożliwiają jej użycie w laboratorium i fotografii. ### Wymiary: dł. 430 x szer. 330 x wys. 95 mm+/-10% | 6 |
|  | Model struktury kostnej |  | Szczegółowy model pokazuje trójwymiarowy przekrój tkanki blaszkowatej jako typowej struktury kości rurowatej w 80-krotnym powiększeniu. Model przedstawia różne warstwy w przekroju poprzecznym i podłużnym oraz 2-warstwowy przekrój wewnętrznej struktury szpiku kostnego. Doskonale widoczne są typowe struktury tkanki blaszkowatej, co umożliwia zrozumienie jej budowy i funkcji. Tkanka z charakterystycznymi blaszkami kostnymi, zwanymi również systemem Haversa. Na modelu można poglądowo objaśnić funkcjonowanie poszczególnych elementów: istoty gąbczastej, istoty zbitej, okostnej, istoty korowej, komórek kostnych, kanałów Volkmanna i kanałów Haversa Model na podstawie. | 1 |
|  | Model funkcjonalny stawu kolanowego |  | Można zademonstrować zmiany zachodzące w układzie więzadeł podczas zginania i prostowania stawu kolanowego. Wymiary: wys. 34 x szer. 12 x głęb. 12 cm+/-10% Model na statywie | 6 |
|  | Drzewa naszych lasów, książka |  | 28 najważniejszych gatunków drzew rosnących w lasach i parkach w dwóch częściach cyklu "Drzewa naszych lasów". Książka pomaga stworzyć swój własny zielnik. | 12 |
|  | Badanie kodu genetycznego |  | Zawartość zestawu: 24 zasady A, 24 zasady T, 24 zasady C, 24 zasady G, 24 zasady U (tylko do kwasu rybonukleinowego), 108 elastycznych elementów łącznikowych, 16 transportujących kwasów rybonukleinowych (struktura antykodonu), 40 aminokwasów (2 serie po 20). Plastik, z którego wykonano elementy jest szczególnie wytrzymały na złamania. | 6 |
|  | Latarka podręczna z ładowarką |  | Latarka z tworzywa z wbudowaną ładowarką. | 6 |
|  | Model DNA duży 45 cm |  | Kolorowy model helisy DNA składający się z 22 par nukleotydów, czyli prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad (np. tyminy z guaniną). Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Wysokość: 45 cm +/-10%. Model można składać i rozkładać. | 1 |
|  | Model DNA biosynteza białka mały |  | Kolorowy model łańcucha RNA składającego się z 4 trypletów zasad. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad. Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. prezentację procesu biosyntezy białek, jak również przedstawienie wszystkich 64 trypletów zasad, choć nie wszystkie jednocześnie. | 1 |
|  | Taśma miernicza |  | Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy. | 1 |
|  | Stacja pogody |  | Zawiera termometr, higrometr i barometr do zamontowania na ścianie. | 1 |
|  | Kompas zamykany |  | Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Średnica 5 cm +/-10% | 12 |
|  | Ekosystem plantarium, demonstracyjny zestaw szkolny |  | Demonstracyjny zestaw szkolny z dużym pojemnikiem demonstracyjnym i 10 małymi pojemnikami na rośliny. PLANTARIUM - szklarnia, umożliwiająca obserwację wzrostu rośliny. Specjalny, odżywczy żel dostosowano specjalnie do potrzeb roślin we wczesnych stadiach kiełkowania i wzrostu. Żel zawiera wszystkie składniki odżywcze, których roślina potrzebuje bezpośrednio po wysianiu ziaren i we wczesnej fazie wzrostu, nim sama będzie mogła zaopatrywać się w substancje odżywcze w drodze fotosyntezy. ### Zawartość: * 1 pojemnik demonstracyjny z żelem * 10 pojemników z żelem * farby spożywcze * drewniany patyczek * nasiona * ziemia torfowa * instrukcja. | 2 |
|  | Ekosystem plantarium, pomidor |  | Walec z ekologicznego tworzywa sztucznego z żelami w różnych kolorach. Roślinom w szklarni nie trzeba dodatkowo dostarczać ani substancji odżywczych ani wody. Szklarnia oraz nietoksyczny żel zawierają wszystko, co niezbędne, by rośliny mogły wzrastać i dojrzewać. Zawartość: * pojemnik PET, zabezpieczony przed dostępem dzieci * certyfikowane ziarna * drewniany patyczek * instrukcja | 3 |
|  | Ekosystem plantarium |  | „Żyjący“ ekosystem z kolorowym, przezroczystym żelem, w którym nasiona dołączone do zestawu zaczynają kiełkować i rosnąć. Przezroczysty żel umożliwia obserwację fazy wzrostu sadzonki i jej korzeni. Specjalny, odżywczy żel dostosowano specjalnie do potrzeb roślin we wczesnych stadiach kiełkowania i wzrostu. Żel zawiera wszystkie składniki odżywcze, których roślina potrzebuje bezpośrednio po wysianiu ziaren i we wczesnej fazie wzrostu, nim sama będzie mogła zaopatrywać się w substancje odżywcze w drodze fotosyntezy. Zawartość: * 3 x Plantarium Garden Lab - pojemnik z żelem (zielony, czerwony, żółty) * 3 x nasiona (bazylia, pomidor, ogórek) * 1 x drewniany patyczek * 3 x ziemia torfowa * 3 x doniczki * 1 x instrukcja | 3 |
|  | Ekosystem ferma mrówek |  | Mrówkarium /Antquarium umożliwia obserwację zachowania mrówek w zamkniętym otoczeniu. Żel jest bardzo bogaty w substancje odżywcze. Ponieważ żel jest przezroczysty, można obserwować, jak mrówki drążą tunele. W dużym pojemniku farmy mrówek znajdują się mrówki i rośliny, tworząc razem zrównoważony system. Żel zawiera wszystkie substancje odżywcze, niezbędne do życia - hodowla nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych. Zawartość: * 1 x pojemnik fermy mrówek (duży, z żelem) * 1 x mały pojemnik z żelem * 1 x drewniany patyczek * 1 x szkło powiększające * 1 x nasiona roślin * 1 x instrukcja | 2 |
|  | Nature Box |  | 3 litrowy zbiornik z miękkiego, wytrzymałego tworzywa sztucznego do łapania i obserwowania stworzeń wodnych. Pokrywka ze szkłem powiększającym. Dodatkowo lupa powiększająca, 3x powiększenie, siatka do chwytania owadów, duża pinceta. | 6 |
|  | Pojemnik z trzema lupami |  | Lupą można oglądać złapane owady od spodu i z boku, dzięki dodatkowym soczewkom i lusterku umieszczonym w dolnej części pojemnika. | 12 |
|  | Zestaw do eksperymentów-oko |  | Model funkcyjny Bischofa 5 modeli do pracy w grupach, + po 5 soczewek wklęsłych i 5 soczewek wypukłych, 5 świec i informacje dla nauczycieli. Tematy lekcyjne: widzenie w ciemności i w jasnym otoczeniu, widzenie kierunkowe, rozpoznawanie kształtów, działanie soczewki oka, dalekowzroczność z korekcją, krótkowzroczność z korekcją, lokalizacja "ślepej plamki". | 1 |
|  | Skóra, model blokowy 70x |  | Model prezentuje warstwy skóry i jej strukturę w trójwymiarze, pokazuje również włosy, cebulki, gruczoły łojowe, gruczoły potowe, receptory, nerwy i naczynia. Model na podstawie. | 1 |
|  | Porównanie struktur mózgu |  | Porównanie struktur mózgu - preparaty zatopione w żywicy | 1 |
|  | Porównanie struktur serca |  | Porównanie budowy serc różnych organizmów - preparat w żywicy. | 3 |
|  | Sita glebowe zestaw |  | Zestaw 6 elementów zawiera 4 sita oraz pojemnik z pokrywą i służy do oddzielania elementów gleby. Sita o średnicy 10 cm każde, mają różne gęstości oczek. Metalowe sita wbudowane są w dna plastikowych walcowatych pojemników i posiadają następującą numerację (numery sit): 5, 10, 60 oraz 230 oraz otwory (w mm): 3,35 / 1,70 / 0,25 / 0,071 mm. | 1 |
|  | Szkielet królika w tworzywie |  | Naturalny szkielet królika, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 3 |
|  | Szkielet ropuchy w tworzywie |  | Naturalny szkielet ropuchy, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 3 |
|  | Zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców |  | Zestaw przyrządów terenowych umieszczonych w przenośnym, wodoodpornym pojemniku z rączką, do poławiania i obserwacji bezkręgowców bytujących w różnych środowiskach. Pakiet zawiera: mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany, lupę okularową 10x wysuwaną, lupę z 3 różnymi powiększeniami, pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów w powiększeniu z góry, z boku i od dołu, pudełko z lupą i miarką (2 szt.), pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka; 2 szt.), lustra płaskie elastyczne i nietłukące (2 szt.), latarkę podręczną, pęsety metalową i plastikową, pędzelek, butelkę PE 30 ml z zakrętką (2 szt.), fiolkę PP 75 mm z korkiem (3 szt.), ceratkę i pojemnik-nosidło z tworzywa sztucznego. | 6 |
|  | Ciekawostki fizyczne, iluzje optyczne (zestaw) |  | Zestaw kilkunastu elementów, w tym kartoniki z obrazami-iluzjami optycznymi, okulary z siatkami dyfrakcyjnymi, lustra płaskie, arkusz lustrzany giętki (format A4), arkusz-wzornik wymiarów kołowych i inne, umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń z zakresu iluzji optycznych, a także budowę prostego modelu kalejdoskopu i camera obscura. | 6 |
|  | Okulary – alkohol za kierownicą |  | Okulary pozwalające na realistyczną i intensywną symulację stanu nietrzeźwości | 1 |
|  | Zestaw do badania stanu powietrza |  | Skład zestawu min.: Długopis laser/latarka 1 szt.; Fiolka PS 75 mm z korkiem 2 szt.; Gwóźdź długi 2 szt.; Linijka 15 cm transparentna z lupą 1 szt.; Lupa plastikowa z 3 powiększeniami 2 szt.; Łyżko-szpatułka 1 szt.; Matryca milimetrowa A4 3 szt.; Matryca milimetrowa A4 foliowana do powielania 1 szt.; Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany 1 szt.; Notatnik 1 szt.; Ołówek 1 szt.; Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu 1 szt.; Paski wskaźnikowe pH (0-14) 4-polowe 1 szt.; Pipeta Pasteura 3 ml 4 szt.; Skala porostowa A4 foliowana, dwustronna 1 szt.; Szalka Petriego, szklana, 60 mm 2 szt.; Szkiełko zegarkowe śr. 75 mm 3 szt.; Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) 1 szt.; Taśma samoprzylepna 1 szt.; Termometr min.-max z higrometrem 1 szt.; Woda destylowana 200 ml; Walizka zamykana z rączką. | 1 |
|  | Pudełko z lupą i miarką zestaw |  | Zestaw min. 6 pudełek z przezroczystego plastiku, w pokrywkę każdego wbudowana jest lupa. W dna pudełek wtopione są siatki do szacowania wielkości okazów. Wymiary pojemnika: 17x12 cm+/-20% | 6 |
|  | Zacisk uniwersalny do pobierania próbek wody |  | Do zaciskania na pojemnikach szklanych i polietylenowych (do pobierania próbek) o fi otworu 10-80 mm i obj. do 1000 ml. Zacisk ma ustawiany, zmienny kąt. | 1 |
|  | Zlewka- czerpak z zaciskiem |  | Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym. | 1 |
|  | Siatka na motyle |  | Siatka do połowu motyli wykonana z poliestru, zawieszona na obręczy o śr. 350 mm zamocowanej na lekkim drążku aluminiowym, teleskopowym długości 46..78 cm.+/-20% | 2 |
|  | Drążek teleskopowy |  | Drążek (żerdź) teleskopowy o długości od 150 do 385 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek, czerpaków. | 1 |
|  | Sieć workowa z drążkiem aluminiowym |  | Sieć workowa, na obręczy o śr. 240 mm do poławiania drobnych organizmów wodnych w części powierzchniowej wód, zamocowana na aluminiowym drążku teleskopowym długości 46..78 cm+/-20%, odłączanym. | 2 |
|  | Moździerz z tłuczkiem 135 ml |  | wykonany z porcelany, poj. 135 ml, wym. 10 x 4,5 cm | 6 |
|  | Szczypce do łapania owadów |  | Szczypce do łapania owadów | 15 |
|  | Szkielet naturalny wąż niejadowity preparat w żywicy |  | Naturalny szkielet węża niejadowitego, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 3 |
|  | Zestaw do filtrowania wody |  | Zestaw pozwalający zobrazować, jak filtracja wygląda w rzeczywistości. Zestaw zawiera: 5-elementowy pojemnik do filtracji wody, wym. po złożeniu 23 x 10 x 23 cm, 3 x 65 g żwiru, 3 x 65 g piasku, 1 x 90 g aktywnego węgla, papier filtracyjny formatu A4, miarka 50 ml, gogle | 3 |
|  | Model raka skóry |  | Model czerniaka złośliwego (= malignes Melanom) w powiększeniu 8x, prezentujący na przedniej i tylnej stronie 6 różnych stadiów rozwoju nowotworu. Na podstawie umieszczono 5 oryginalnych, kolorowych zdjęć obrazujących różne postaci czerniaka złośliwego. | 1 |
|  | Model miażdżycy tętnic 2częściowy |  | Model umożliwia prezentację zmian miażdżycowych w tętnicach. Prezentacja otwieranego w poziomie rozgałęzienia tętnic ze złogami miażdżycowymi na czterech różnych etapach rozwoju choroby, od lekkich złogów aż po zupełne zamknięcie światła tętnicy. | 1 |
|  | Błona śluzowa jelita 3 częściowa |  | 3-częściowy model obrazujący najważniejsze struktury błony śluzowej jelita ludzkiego. | 1 |
|  | Serce model |  | Przy pomocy tego modelu można szczegółowo studiować i demonstrować anatomię serca z komorami, przedsionkami, żyłami i aortą. Przednia ściana serca daje się zdejmować w celu ukazania komór. Wymiary: wys. 19 x szer. 12 x głęb. 12 cm+/-10% Model na statywie. | 3 |
|  | Model ucha 4 częściowy |  | Model 4-częściowy, przedstawiono ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, błonę bębenkową z młoteczkiem i kowadełkiem, jak również labiryntem kostnym ze ślimakiem, nerwem słuchowym i przedsionkowo ślimakowym, elementy dają się wyjmować. Model na podstawie | 3 |
|  | Mózg model 2 częściowy |  | Mózg model 2 częściowy | 3 |
|  | Oko w oczodole 10 częściowe |  | Oko w oczodole, 3-krotne powiększenie, 10-częściowe Z nerwem wzrokowym w naturalnym położeniu w kostnym oczodole (ściana dolna i przyśrodkowa). Model można rozłożyć na: * połowy białej twardówki z rogówką i przyczepami układu mięśniowego oka * połowy błony naczyniowej z siatkówką i * tęczówkę * soczewkę * ciało szkliste. Model na podstawie. | 3 |
|  | Zestaw doświadczalny energia słoneczna |  | Skład zestawu: fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody podstawka fotoogniwa termometr szkło powiększające silniczek elektryczny śmigło podstawka silniczka lustro paraboliczne podstawka pod lustro paraboliczne lustro płaskie lupa podwójna kolorowe filtry z uchwytem – 4 różne probówka podstawka probówki stojak do probówki gumki spinacze do papieru z główką plastikowe koluszka nitka plastikowe paski arkusze-wycinanki z kształtami | 3 |
|  | Mikrochemiczne laboratorium analityczne |  | Zestaw pozwala na opracowanie następujących tematów: -tworzenie kryształów – wykorzystanie ałunu lub siarczanu miedzi - filtracja - destylacja - chromatografia bibułowa - rozpad gazu - oznaczanie kwasu solnego metodą miareczkowania - korozja; ekspansja gazu - oznaczanie aktywności katalazy - reakcja amylazy i skrobi - działanie podpuszczki - właściwości bromeliny - próba Benedicta; próba jodowa - reakcja biuretowa | 1 |
|  | Zasada działania chromatografii żelowej |  | Zestaw zawiera wszystkie materiały niezbędne do rozdzielenia różnych mieszanin. Po gruntownym wypłukaniu kolumny nadają się do powtórnego użycia. Zawartość: Instrukcja, próbki, kolumny chromatograficzne, matryce, bufor do elucji, automatyczne pipety. | 1 |
|  | Zestaw akcesoriów do badania fotosyntezy |  | Zestaw akcesoriów umożliwia obserwację zjawiska fotosyntezy i stwierdzenie jej zależności od natężenia światła, długości fal świetlnych, zawartości CO2 w wodzie i innych parametrów. ### Zawartość: Zlewka, 1 l, lejek, uniwersalny uchwyt, 4 odbieralniki, 2 gumowe korki, 4 kolorowe filtry (niebieski, żółty, czerwony, zielony), 4 filtry szare, instrukcja na płycie CD | 1 |
|  | Oświetlacz do zestawu akcesoriów do fotosyntezy |  | Oświetlacz jako źródło światła oraz statyw do przeprowadzenia doświadczeń z zestawem akcesoriów do fotosyntezy. ### Zawartość: Lampa laboratoryjna z zasilaczem, trójnóg, płytka ze szkła akrylowego 150 x 150 x 3 mm, podwójna nakrętka | 1 |
|  | Model przekroju nerki ludzkiej, nefronu i ciała nerkowego |  | Trzy kolorowe modele przytwierdzone do tablicy przedstawiają przekrój podłużny nerki ludzkiej w powiększeniu 3x, budowę nefronów w powiększeniu 120x oraz budowę ciałka nerkowego w przekroju z widoczną strukturą kłębuszka nerkowego (powiększenie 700x). Modele wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary całkowite: 55x30x6 cm.+/-10% | 3 |
|  | Zestaw 6 różnych cylindrów, jednakowy ciężar |  | Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co znakomicie pokazuje różnicę pomiędzy ciężarem (właściwym) a objętością. | 6 |
|  | Probówka szklana 50 szt. |  | Ze szkła borokrzemianowego. 16 x 150 mm, 50 szt. | 3 |
|  | Zlewki miarowe szklane borokrzemianowe 6szt.(3 różne) |  | Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych (odpornych!) o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. | 10 |
|  | Szkiełko zegarkowe 3szt. |  | Szkiełko zegarkowe śr. 75mm, 3szt. | 15 |
|  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i zaworem prostym 100 ml |  | Rozdzielacz gruszkowy z podziałką i zaworem prostym, poj. 100 ml | 3 |
|  | Cylindry menzurki -7szt w zestawie |  | 7 cylindrów o pojemności 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml z widocznie zaznaczoną skalą objętości. | 6 |
|  | Zlewki duże szklane 250 ml, zestaw 10 szt. |  | Zestaw: zlewka niska z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego poj. 250 ml, śr. 7 cm, wys. 8 cm. - 10 szt. | 2 |
|  | Rękawice nitrylowe po 2 opakowania - rozmiar S, M, L |  | Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. po 2 opakowania - rozmiar S, M, L | 6 |
|  | Kolby płaskodenne z wąską szyjką po 6szt-100ml, 150ml,250ml |  | Kolby płaskodenne z wąską szyjką bez szlifu po 6 szt. -100ml, -150ml, -250ml | 18 |
|  | Menzurki w stojaku zestaw |  | Min. 14 probówek zamykanych, wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, stojak , 14 zatyczek. wym. menzurek 2,4 x 10,5 cm | 6 |
|  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką 300ml |  | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką,poj. 300ml, z podziałką, bez szlifu. | 10 |
|  | Zestaw odczynników do biologii 26 elementowy |  | Skład zestawu: - Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy - Błękit metylenowy roztwór 100 ml - Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g - Chlorek sodu 100 g - Drożdże suszone 8 g - Glukoza 50 g - Indofenol roztwór 50 ml - Jodyna 20g - Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g - Kwas azotowy ok. 54% 100 ml - Kwas solny ok. 35% 100 ml - Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml - Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml - Odczynnik Haynesa 50 ml - Olej roślinny 100 ml - Płyn Lugola 50 ml - Rzeżucha 30 g - Sacharoza 100 g - Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g - Skrobia ziemniaczana 100 g - Sudan III roztwór 50 ml - Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g - Woda destylowana 1 l - Woda utleniona 3% 100 g - Wodorotlenek sodu 100 g - Wodorotlenek wapnia 100 g | 1 |
|  | Ciśnieniomierz automatyczny |  | * wyświetlacz cyfrowy * zakres pomiarowy 20 - 280 mm Hg (+/- 2%) wzgl. 40 - 200 uderzeń tętna/min (+/- 5%) * 2 baterie typu AAA (LR03) 1,5 V potrzebne do zasilania * objętość nadgarstka od 13,5 do 21,5 cm, pamięć - 30 ostatnich pomiarów | 1 |
|  | Wirus HIV model |  | Milionkrotne powiększenie wirusa ukazuje zewnętrzną osłonkę lipidową wraz z płaszczem białkowym oraz wyjmowane wnętrze zawierające materiał genetyczny wirusa (RNA). | 3 |
|  | Metale i stopy |  | Zestaw kilkunastu różnych płytek z metali i ich stopów. Zestaw zawiera następujące metale i stopy: magnetyt, hematyt, cynk, boksyty, chalkopiryt, ruda tytanu, surówka żelaza, stop żelaza, blacha ocynkowana, stop aluminium, stop miedzi, stop tytanu "• wymiary każdej z płytek min. 5 x 2,5 cm. | 6 |
|  | Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych |  | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki. W zestawie: • 6 płytek: 3 z żarówką na podstawce (2 rodzaje żarówek) 1 z brzęczykiem, 1 z włącznikiem przyciskowym, 1 z silniczkiem • drut rezystancyjny • 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi • 2 przewody krokodylkowe • 3 łączniki baterii • | 6 |
|  | Mitoza 10 modeli na tablicy |  | Pomoc dydaktyczna w postaci 10 kolorowych modeli wykonanych z tworzywa sztucznego, przytwierdzonych do tablicy i prezentujących 10 części cyklu komórkowego zakończonego podziałem mitotycznym komórki roślinnej, począwszy od interfazy, poprzez dwa etapy profazy, metafazę, 3 etapy anafazy, dwa etapy telofazy, aż po widok dwóch diploidalnych komórek potomnych powstałych w wyniku mitozy. Każdy model ma wysokość 11 cm. Na modelach widoczne i oznaczone indeksami są: chromosomy, jądro, jąderko, cytoplazma, błona jądrowa, centromery, chromatydy, wrzeciono. Wymiary całkowite tablicy: 44 x 40 x 8 cm+/-10% | 1 |
|  | Mejoza 16 modeli na tablicy |  | Pomoc dydaktyczna w postaci 16 kolorowych modeli wykonanych z tworzywa sztucznego, przytwierdzonych do tablicy i prezentujących 16 części cyklu komórkowego zakończonego podziałem mejotycznym komórki roślinnej, począwszy od interfazy, poprzez profazę, metafazę, anafazę i telofazę mejozy I (podział mejotyczny redukcyjny) oraz mejozy II, aż po widok czterech haploidalnych komórek potomnych powstałych w wyniku całego cyklu. Każdy model ma wysokość 11 cm. Na modelach widoczne i oznaczone indeksami są: chromosomy, jądro, jąderko, cytoplazma, błona jądrowa, centromery, chromatydy, włókienka, wrzeciono. Wymiary całkowite tablicy: 60 x 40 x 8 cm+/-10% | 1 |
|  | Miernik natężenia dźwięku cyfrowy |  | Miernik natężenia dźwięku - decybelomierz cyfrowy, z wielopoziomowym wyświetlaczem LCD (3 ½; wyświetlana cyfra: 10 mm), umożliwia szybki i łatwy pomiar natężenia dźwięku w zakresie 35...130 dB(A), co oznacza pomiar dźwięku oparty na słyszalności i odczuwalności dźwięków przez ucho ludzkie Decybelomierz ma dwa tryby pomiarowe - szybki (125 ms) i wolny (1 s). Mierzy wartość min. i max. Skalibrowany fabrycznie. Pozostałe parametry: Dokładność: +/- 1,5 dB. Rozdzielczość 0,1 dB. Częstotliwość 31,5 Hz…8,5 kHz. Podświetlenie ekranu diodowe - włącza się automatycznie przy niskiej światłości otoczenia. Zasilany 9V baterią (dołączona).Osłona przeciwwiatrowa. Praca w temperaturze/wilgotności otoczenia: 0 - 40 st. C / 10…80% wilg. wzgl. Zgodny z normą IEC651 Type 2 oraz standardem ANSI S1.4 Type 2. Przystosowany do wkręcenia statywu . Wymiary: 55 x 135 x 35 mm+/-10%, waga 120 g+/-10% | 1 |
|  | Szkielet naturalny w tworzywie-ryba |  | Naturalny szkielet ryby zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 3 |
|  | Szkielet naturalny w tworzywie gołąb |  | Naturalny szkielet ptaka - gołębia, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 1 |
|  | Szkielet naturalny w tworzywie żółw |  | Naturalny szkielet gada - żółwia, zatopiony w przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego. | 3 |
|  | Kolekcja naturalnych kryształów 15 okazów |  | 15 okazów naturalnych kryształów różnej wielkości (max. 3 x 3 cm) reprezentujących 6 układów krystalograficznych (regularne, tetra- i heksagonalne, jednoskośne) i różne formy (sześcian, ośmiościan). W kolekcji m.in. halit, granat, turmalin, topaz, ortoklaz, apatyt. | 6 |
|  | Szalka Petriego szklana 100mm |  | 2 części, wykonane ze szkła borokrzemianowego, śr. 100mm. | 30 |

Wyposażenie do pracowni przyrodniczej należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, ul. Szkolna 11, 36-065 Dynów.