# Załącznik nr  1 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem |  | Kompres zimny, kompres na oko, kompres 10 x 10cm, opaska elastyczna, plaster zestaw plastrów, przylepiec opatrunek indywidualny, chusta opatrunkowa, chusta trójkątna, chusta z fliseliny, koc ratunkowy, nożyczki, rękawice winylowe, worek foliowy, chusteczka dezynfekująca, ustnik do sztucznego oddychania, instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 1 |
| 2 | Dygestorium - Wyciąg chemiczny |  | Wyciąg chemiczny o wymiarach : 1265 x 800 x 2160 mm - +/- 10% Ściana przednia przeszklona, podnoszona na zasadzie przeciwwagi, dzięki czemu szyba może być zatrzymana w dowolnej pozycji. Dodatkowo przeszklone oba boki. Komora robocza, wnętrze wentylowane, blat chemoodporny ceramiczny. Instalacje: gazowa i wodna, gniazdo 230V/50Hz, oraz zlew chemoodporny z baterią na zimną wodę. Zawory gazu i wody umieszczone na płycie czołowej. Oświetlenie komory roboczej. Dolna szafka wentylowana i zamykana na kluczyk. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Usługa montażu w miejscu dostawy. Wykonawca winien przeprowadzić w miejscu dostawy: pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu, szkolenie z zakresu obsługi dla nauczyciela. | 3 |
| 3 | Dygestorium nastołowe wraz ze stołem demonstracyjnym do prac chemicznych |  | Wyciąg oszklony z 4 stron, posiadający filtr wewnętrzny węglowy, płyta robocza chemoodporna ceramiczna, zlewik z polipropylenu z zaworem wodnym, zawór gazowy. Montowany na stole demonstracyjnym. Sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Usługa montażu w miejscu dostawy. Wykonawca winien przeprowadzić w miejscu dostawy: pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu, szkolenie z zakresu obsługi dla nauczyciela. Stół demonstracyjny musi być dostosowany do dygestorium nastołowego. Blat kwasoodporny, ceramiczny, szafka pod dygestorium, szafka z szufladami, panel elektryczny, szafka z półką, długość do 2 m. | 1 |
| 4 | Butla gazowa propan-butan 2kg |  | Ilość zgodna z ilością dygestoriów. | 4 |
| 5 | Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela |  | Na odczynniki z wyciągiem grawitacyjnym, zamykana, co najmniej 4 półki w środku, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy), zamykana na zamki patentowe. Wysokość minimum 180 cm, szerokość min. 80cm. Usługa montażu w miejscu dostawy. | 1 |
| 6 | Szafa na szkło laboratoryjne z szufladami |  | Szafa metalowa, górna część przeszklona, dolna pełna, zamykana o wymiarach: 90cm x 40cmx 185 cm - +/- 10 % | 2 |
| 7 | Pehametr |  | Zakres pomiarowy 0.00 – 14.00 pH, rozdzielczość/podziałka pomiaru/ co najmniej 0,1pH, kalibracja ręczna, zasilanie – bateria. Wyświetlacz LCD. Sprzęt posiada instrukcję obsługi w języku polskim. | 1 |
| 8 | Waga laboratoryjna z dokładnością minimalną do 0, 1g (elektroniczna) |  | Precyzyjna waga elektroniczna, wyświetlacz LCD, dokładność min. 0,1g, nośność min. 500 g, zasilanie akumulatorowe lub sieciowe (230V). Wykonawca winien przeprowadzić w miejscu dostawy: pierwsze uruchomienie urządzenia/sprzętu. Sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. | 2 |
| 9 | Fartuchy laboratoryjne |  | Fartuch laboratoryjny biały uniwersalny, długi, zapinany, materiał bawełna, kieszenie. Rozmiary: M- 40 :7 szt; L-42:7 szt, XL 46: 1szt | 15 |
| 10 | Okulary ochronne (z atestem) |  | Okulary ochronne dla chemików, posiadają boczne szybki oraz otwory wentylacyjne, certyfikat CE | 15 |
| 11 | Rękawiczki lateksowe i winylowe |  | Rękawiczki lateksowe – 3 opak. po 100 szt/1 opak. Rękawiczki winylowe – 3 opak. po 100 szt/1 opak. | 6 opakowań (3; 3) |
| 12 | Tace laboratoryjne |  | Taca z tworzywa na sprzęt laboratoryjny o wymiarach 30x20x2 cm (+/- 30%) | 10 |
| 13 | Dydaktyczny zestaw szkła dla liceum |  | Jeden zestaw zawiera co najmniej następujące elementy: 1. Chłodnica Liebiga 200 ml, dł. 400 mm - 1 szt. 2. Kolba destylacyjna 100 ml - 1 szt. 3. Kolba płaskodenna 250 ml - 1 szt. 4. Kolba stożkowa 200 ml - 2 szt. 5. Krystalizator z wlewem 250 ml - 2 szt. 6. Lejek szklany jakościowy /fi 60mm/ - 1 szt. 7. Moździerz porcelanowy - 1 szt. 8. Tłuczek - 1 szt. 9. Parownica porcelanowa fi 60mm - 1 szt. 10. Pipeta miarowa 5 ml - 1 szt. 11. Cylinder miarowy 100 ml - 1 szt. 12. Cylinder miarowy 250 ml - 1 szt. 13. Łyżeczka polistyrenowa - 1 szt. 14. Łyżeczka do spalań fi5 x 200 mm - 1 szt. 15. Pręcik szklany - 3 szt. 16. Szpatułka podwójna zgięta fi5 x 220 mm - 1 szt. 17. Kolba kulista 100 ml - 1 szt. 18. Probówka fi16 x 150 - 20 szt. 19. Probówka fi16 x 180 - 20 szt. 20. Podstawka do probówek - 2 szt. 21. Szczotka do probówek - 2 szt. 22. Szalki Petriego fi80 - 2 szt. 23. Szczypce drewniane do probówek - 2 szt. 24. Rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt. 25. Rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 szt. 26. Rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt. 27. Rurka zgięta pod kątem 120 st. L-40+180mm - 1 szt. 28. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+100mm - 2 szt. 29. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+40mm - 2 szt. 30. Rurka zgięta pod kątem 90 st. zwężona na końcu L-40+160mm - 2 szt. 31. Rurka zgięta pod kątem 60st. zwężona na końcu L-40+180mm - 2 szt. 32. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120st. L-40+200+40mm - 1 szt. 33. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120 i 90st. L-40+180+50mm - 1 szt. 34. Rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt. 35. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi20/fi16mm h-20mm - 5 szt. 36. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi18mm h-16mm - 5 szt. 37. Szkiełko zegarkowe 60 mm - 4 szt. 38. Zlewka niska 250 ml - 1 szt. 39. Zlewka niska 100 ml - 1 szt. 40. Zlewka wysoka 250 ml - 1 szt. 41. Tryskawka 250 ml - 1 szt. 42. Termometr z podziałką 1st.C, zakres co najmniej 0 - 200 st.C - 1 szt. 43. Butla laboratoryjna 100 ml - 2 szt. 44. Probówka z tubusem fi15/fi16 - 1 szt. 45. Rozdzielacz cylindryczny 50 ml - 1 szt. | 2 |
| 14 | Palniki spirytusowe |  | Palnik szklany z kołpakiem i knotem | 2 |
| 15 | Palnik gazowy Bunsena z zaworem odcinającym oraz zestawem podłączeniowym do butli gazowej propan-butan |  | Do wykorzystania w dygestoriach. Do palników muszą być dostosowane zestawy podłączeniowe do butli propan-butan. | 4 |
| 16 | Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem |  | Pojemność 50ml- 4 szt, 250ml – 2 szt | 10 (4; 4; 2) |
| 17 | Krystalizatory |  | Pojemność 100ml – 5 szt Pojemność 300ml – 5 szt | 10 (5; 5) |
| 18 | Łyżki laboratoryjne |  | Stal nierdzewna, dwustronna, długość 180 mm | 5 |
| 19 | Podnośnik – statyw regulowany laboratoryjny |  | Podnośnik aluminiowy mechaniczny min. 150x150 mm do zastosowań laboratoryjnych, posiadający płynną regulację zapewniającą precyzyjne ustawienie wymaganej wysokości | 1 |
| 20 | Czasza grzejna |  | Płaszcz grzewczy poj. 100 ml z regulacją mocy, przeznaczony do prac laboratoryjnych - podgrzewania różnego rodzaju cieczy. Możliwość ustawiania żądanej temperatury. Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 |
| 21 | Detektor przewodnictwa |  | Przyrząd do badania przewodnictwa elektrycznego ciał stałych oraz cieczy. Osadzona dioda, po dotknięciu badanej substancji elektrodami, sygnalizuje przewodnictwo danej substancji / ciała stałego. Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 |
| 22 | Siatka z krążkiem ceramicznym |  | Wymiar: 200x200 mm | 4 |
| 23 | Pipety Pasteura |  | Tworzywo PE, 2 ml | 20 |
| 24 | Rozdzielacz stożkowy skalowany |  | 100 ml, kran szklany | 1 |
| 25 | Trójnóg |  | Trójnóg metalowy do palnika spirytusowego | 2 |
| 26 | Statyw do probówek okrągły |  | Minimum 28 miejsc, otwory średnica 15-20mm | 5 |
| 27 | Tryskawki z PP |  | Pojemność 500 ml | 5 |
| 28 | Papierek uniwersalny |  | Papierki wskaźnikowe pH zakres 1-14. | 100 pasków lub rolka 5mb |
| 29 | Modele do budowania cząsteczek |  | Zestaw ma pozwalać budować struktury chemiczne związków nieorganicznych oraz organicznych. W skład wchodzą modele wielu pierwiastków /około 400 różnych kulek/, 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). | 2 |
| 30 | Układ okresowy –plansza |  | Układ okresowy pierwiastków o wymiarach min. 140 x 200 – plansza ścienna, zawierający dokładne opisy pierwiastków oraz nazwy nowych sztucznych pierwiastków okresu 7. | 1 |
| 31 | Tabela rozpuszczalności |  | Plansza, format: min. 65x95 cm | 1 |
| 32 | Wybrane odczynniki chemiczne |  | Zestaw dla szkół zawierający: - Aceton 100 ml - Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml - Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml - Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml - Alkohol trójwodorotlenowy (, glicerol,) 100 ml - Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml - Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g - Azotan(V)chromu(III) 25 g - Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g - Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g - Azotan(V) srebra 10 g - Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml - Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy - Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml - Bromek potasu 25 g - Chlorek sodu 250 g - Chlorek amonu 100 g - Chlorek cyny (II) 25 g - Chlorek potasu 250 g - Chlorek wapnia 100 g - Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml - Chlorobenzen 100 ml - Chloroform 100 ml - Cyna metaliczna (granulki) 50 g - Cynk metaliczny (drut) 50 g - Cynk metaliczny 50 g - Cynk metaliczny (pył) 50 g - Czterochloroetylen 100 ml - Dwuchromian(VI) potasu 50 g - Fenol 25 g - Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml - Formalina 100 ml - Fosfor czerwony 25 g - Fosforan sodu 100 g - Glikol etylenowy 100 ml - Glin (metaliczny drut) 50 g - Glin (pył) 25 g - Glukoza 50 g - Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml - Kamfora 25 g - Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml - Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g - Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml - Kwas benzoesowy 25 g - Kwas borowy 100 g - Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml - Kwas cytrynowy 100 g - Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml - Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml - Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml - Kwas oleinowy (oleina) 100 ml - Kwas salicylowy 50 g - Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml - Kwas stearynowy (stearyna) 50 g - Nazwa materiału Ilość - Magnez (metal-wiórki) 50 g - Magnez (metal-wstążki) 50 g - Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g - Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g - Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 - Mocznik 50 g - Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml - Naftalen 25 g - Octan etylu 100 ml - Octan ołowiu(II) 25 g - Octan sodu bezwodny 50 g - Olej parafinowy 100 ml - Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 - Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml - Parafina rafinowana (granulki) 50 g - Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. - Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. - Rodanek amonu 50 g - Ropa naftowa (minerał) 250 ml - Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g - Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. - Siarczan (IV)sodu 50 g - Siarczan (VI)cynku 100 g - Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g - Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g - Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g - Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g - Siarczan(VI)sodu 100 g - Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g - Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g - Siarka 250 g - Skrobia ziemniaczana 100 g - Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g - Tiosiarczan sodu 100 g - Tlenek glinu 50 g - Tlenek magnezu 50 g - Tlenek manganu (IV) 25 g - Tlenek miedzi(II) 50 g - Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g - Tlenek żelaza(III) 50 g - Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g - Węglan potasu bezwodny 100 g - Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g - Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g - Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g - Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g - Węglik wapnia (karbid ) 200 g - Wodorotlenek litu 25 g - Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g - Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g - Wodorotlenek wapnia 250 g - Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g - Żelazo (proszek) 100 g | 1 |

Wyposażenie do pracowni chemicznej należy dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 
37-200 Przeworsk.