Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część II:

Obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi  dystrybucji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami  jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w ww. ustawie oraz aktach wykonawczych do:

Budynku Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów (serwerownia).

- Grupa przyłączeniowa: V

- Moc umowna wynosi 15 kW, przy współczynniku tgφ=0,4

- Licznik nr 10698088

- PPE 480548107008237208

- Moc przyłączeniowa: 15 kW

- Grupa taryfowa C11

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza  kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy

- Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest na zewnętrznej ścianie budynku

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 50 000 kWh

Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec.

a) Grupa przyłączeniowa: III

b) Moc umowna wynosi 55 kW, przy współczynniku tgf =0,4

c) Licznik nr  10891027

d) PPE 480548201000007732

e) Moc przyłączeniowa 60 kW

f) Grupa taryfowa B22

g) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na głowicy kablowej 
w polu nr 4 SN stacji transformatorowej „Czudec Szkoła” zasilanej linią 15 kV Boguchwała Strzyżów. Linia kablowa SN, stacja transformatorowa „INSTAL” oraz pozostałe urządzenia nN są zlokalizowane na nieruchomości zamawiającego.

h) Miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: rozdzielnia pomiarowa SN i nN w stacji transformatorowej „INSTAL” w Czudcu.

i) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 120 000 kWh (w tym w szczycie: 40 000 kWh, poza szczytem: 80 000 kWh.

- Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

- Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy ulegną rozwiązaniu 
z dniem 31 grudnia 2017 r., i nie wymagają wypowiedzenia. Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy dotyczące kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji do ww. punktów poboru zawarte są z PGE OBRÓT S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.

- Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy w terminie przewidzianym w niniejszym postępowaniu.

- Podane prognozowane zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie stanowią one dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywiste zużycie wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostaw energii elektrycznej w ilościach wpisanych 
w formularzu ofertowym.

- Zamawiający zawrze jedną umowę na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą dostawę energii elektrycznej oraz usługi jej dystrybucji do ww. punktów. Faktury VAT za dostarczoną energię i usługi  dystrybucji Wykonawca będzie wystawiał na podstawie odczytów liczników poboru energii elektrycznej otrzymanych od OSD i cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy. W treści faktury lub załącznika do niej Wykonawca wyspecyfikuje koszty energii elektrycznej, koszty dystrybucji 
i koszty opłat handlowych/ abonamentowych.

- Rozliczenia za dostarczoną energię i usługi dystrybucji odbywać się będą 
w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych.

- Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za dostarczoną energię elektryczną i usługi dystrybucji (za okres rozliczeniowy) w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę - przelewem, na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku niedostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, termin płatności wynosić będzie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

- Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki do wykonania przedmiotu umowy w sposób gwarantujący jej wykonanie z należytą starannością, w tym w przypadku gdy Wykonawca nie jest  właścicielem sieci dystrybucyjnej, na terenie której znajduje się obiekt Zamawiającego, posiada zawartą stosowną obowiązującą umowę z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla usługi kompleksowej do obiektów Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia.