# Załącznik nr 8 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część VIII

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dygestorium |  | Wymiary całkowite dygestorium: 1190 x 665/585 x 2150 mm/wszystkie wymiary+/- 5%/. Komora robocza wyposażona jest w zlew (chemoodporny), baterię pojedynczą i zawór gazowy. Ściana przednia przeszklona, system ramowy podnoszony na siłowniku sprężynowym, umożliwiający pozostawienie okiennicy na dowolnym poziomie. Przeszklone ściany boczne. Blat roboczy pokryty płytkami ceramicznymi, zwieńczony cokołem. Posiada mechaniczny system wentylacji (wbudowany wentylator) oraz odciąg do gazów ciężkich. Wymiary wewnętrzne komory: 600 x 1150 mm/+/- 5%/. Część dolna dzielona, zamykana parą drzwi, zawiera syfon, włącznik wentylatora oraz regulator ciągu. Usługa montażu w miejscu dostawy. Wykonawca winien przeprowadzić w miejscu dostawy: pierwsze uruchomienie sprzętu, szkolenie z zakresu obsługi dla nauczyciela. | 1 |
| 2 | Szafa metalowa na odczynniki z wyciągiem |  | Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy). Szafa w całości jest metalowa. Półki z regulowaną wysokością 4szt. o nośności 50kg. W górnej powierzchni szafy zamontowany jest kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym. Wentylacja z wentylatorem wyciągowym oraz zestawem do instalacji w zestawie. Wymiary szafy 180x80x40/wszystkie wymiary +/-5%/. | 1 |
| 3 | Zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem |  | Skład zestawu: Biureta z kranem prostym – 10 ml – 1 szt. Chłodnica Liebiga – 400 mm – 1 szt. Cylinder wielomiarowy – 100 ml – 1 szt. Cylinder wielomiarowy – 250 ml – 1 szt. Kolba destylacyjna Englera – 150 ml – 1 szt. Kolba kulista – 100 ml – 1 szt. Kolba płaskodenna – 200 ml – 2 szt. Kolba stożkowa Erlenmayera – 200 ml – 2 szt. Krystalizator z wylewem – 90 ml – 3 szt. Kształtki rurkowe (różne) – fi 6 mm – 16 szt. Lejek szklany – fi 50mm – 1 szt. Lejek szklany – fi 80mm – 1 szt. Pipeta wielomiarowa – 5 ml – 1 szt. Pipeta wielomiarowa – 10 ml – 1 szt. Pręcik laboratoryjny (bagietka) – 300 mm – 6 szt. Probówka z wywiniętym brzegiem – fi 16 mm – 25 szt. Szalka Petriego – fi 60 mm – 2 szt. Szkiełko zegarkowe – fi 60 mm – 4 szt. Termometr zakres pomiarowy do 150*C – 1 szt. Wkraplacz z gumką – 3 szt. Zlewka – 150 ml – 3 szt. Zlewka – 250 ml – 2 szt. Zlewka – 400 ml – 1 szt. Łyżeczka z łopatką – 150 mm – 2 szt. Moździerz porcelanowy – 96 ml – 1 szt. Tłuczek porcelanowy – 150 mm – 1 szt. Tygiel porcelanowy – 45×54 mm – 2 szt. Parownica porcelanowa – 160 ml – 2 szt. Nożyczki -1 szt. Pinceta – 1 szt. Szczypce metalowe nierdz. – 300 mm – 2 szt. Stojak do probówek (20 gniazd) – 1 szt. Zaciskacz sprężynowy Mohra – 3 szt. Tryskawka polietylenowa – 250 ml – 1 szt. Gruszka gumowa – 1 szt. Wężyki gumowe-połączeniowe (3 średnice) – 50 cm – 3 szt. Korki (gumowe, korkowe) zestaw – 15 szt. Łapy drewniane do probówek – 3 szt. Szczotki do mycia probówek i zlewek – 2 szt. | 4 |
| 4 | Zestaw odczynników |  | Do zestawu odczynników dołączone są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania. Na każdym opakowaniu odczynnika umieszczona została data produkcji i data ważności oraz opis produktu.﻿ W skład zestawu wchodzą co najmniej: 1 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 2 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 3 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 4 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 5 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 6 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 7 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g 8 Azotan(V)srebra 10 g 9 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml 10 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 11 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml 12 Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 13 Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. 14 Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml 15 Chlorek potasu 100 g 16 Chlorek sodu 250 g 17 Chlorek wapnia 100 g 18 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 19 Cyna (metal-granulki) 50 g 20 Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g 21 Dwuchromian(VI)potasu 50 g 22 Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 23 Fosfor czerwony 25 g 24 Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 25 Glin (metal-blaszka) 100 cm2 26 Glin (metal-pył) 25 g 27 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 28 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 29 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 30 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml 31 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) (2x250ml) 32 Kwas cytrynowy 50 g 33 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 34 Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml 35 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 36 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 37 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 38 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml) 39 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 40 Magnez (metal-wiórki) 50 g 41 Magnez (metal-wstążki) 50 g 42 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 50 g 43 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 44 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 45 Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 46 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 47 Octan etylu 100 ml 48 Octan ołowiu(II) 25 g 49 Octan sodu bezwodny 50 g 50 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 51 Oranż metylowy (wskaźnik) 5g 52 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 53 Paski lakmusowe obojętne 2x100 szt 54 Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt 55 Ropa naftowa (minerał) 250 ml 56 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 57 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt 58 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 59 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 60 Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 61 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 62 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 63 Siarka 250 g 64 Skrobia ziemniaczana 100 g 65 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g 66 Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 o. C) 25 g 67 Świeczki miniaturowe 20 szt 68 Tlenek magnezu 50 g 69 Tlenek miedzi(II) 50 g 70 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 71 Tlenek żelaza(III) 50 g 72 Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g 73 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 74 Węglan potasu bezwodny 100 g 75 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 76 Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 77 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 78 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 79 Węglik wapnia (karbid ) 200 g 80 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 81 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 82 Wodorotlenek wapnia 250 g 83 Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g 84 Żelazo (metal- proszek) 100 g | 2 |
| 5 | Waga laboratoryjna |  | Zasilanie: bateria lub sieć 230V, dokładność odczytu 0,1g, max obciążenie 1000g, instrukcja w języku polskim | 1 |
| 6 | Gaśnica proszkowa |  | # Gaśnica Proszkowa 6kg z wieszakiem | 1 |
| 7 | Gaśnica wodna mgłowa |  | Gaśnica-wodna-mgłowa, zawartość środka gaśniczego 3l. | 1 |
| 8 | Koc gaśniczy |  | Koc gaśniczy wykonany z wytrzymałego materiału z włókna szklanego, przystosowany do zamocowania na ścianie. Wykonany z tkaniny niepalnej o wymiarze 1400x1800 mm+/-10% | 1 |
| 9 | Palnik Bunsena |  | Palnik Bunsena z kartuszem wymiennym 230g/+/-10%/ | 4 |
| 10 | Płyta ociekowa do szkła laboratoryjnego |  | Płyta ociekowa z tworzywa PS wyposażona w wanienkę ściekową i 72 stabilne pręty z możliwością wyjmowania i wymiany. Wymiary: 450 x 630 x 110 mm/+/-10%/ | 1 |
| 11 | Fartuchy |  | Fartuch laboratoryjny biały uniwersalny, długi, zapinany na guziki, materiał bawełna 100%, kieszenie boczne. Rozmiar M | 10 |
| 12 | Okulary |  | Okulary ochronne dla chemików, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, posiadają boczne szybki, certyfikat CE. | 20 |
| 13 | Czasza grzejna 500ml |  | Czasza/płaszcz grzewczy/ z regulacją mocy. Urządzenie przeznaczone jest do prac laboratoryjnych i służy do podgrzewania różnego rodzaju cieczy. Umożliwia nastawę żądanej temperatury. | 1 |
| 14 | Rozdzielacz 250ml |  | Rozdzielacz ze szklanym kranem i plastikowym korkiem o pojemności 250ml. | 2 |
| 15 | Rozdzielacz 100ml |  | Rozdzielacz ze szklanym kranem i plastikowym korkiem o pojemności 100ml. | 2 |
| 16 | Szafka wodna |  | Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. Blat pokryty laminatem HPL. Wyposażona w 1-komorowy zlew chemoodporny (polipropylenowy 350x350 mm) oraz baterię 2-kurkową ścienną. Kolorystyka: buk Wymiary: 600 x 600 x 760 mm/+/-5%/ przyłącz ze ściany - szafka z otwartym tyłem, bez usługi montażu. | 1 |
| 17 | Wózek laboratoryjny |  | Wózek 3 - półkowy ze stali nierdzewnej, kolor inox, o maksymalnym udźwigu 75 kg na półkę. Posiada 4 kółka gumowe z hamulcami do samodzielnego montażu. Wymiary powierzchni roboczej wynoszą 800x500mm./+/-10%/. Do samodzielnego montażu. Składany. Wymiary: Dł.860mm, szer.540mm, wys920mm./+/-10%/. | 1 |
| 18 | pH-metr |  | pH-metr z dużym wyświetlaczem LCD. Możliwość zastosowania różnych elektrod pH, Skala 0,00-14,00 Rozdzielczość 0,01pH Dokładność 0,2pH Kalibracja Ręczna, 2-punktowa, przy użyciu roztworów kalibracyjnych Zasilanie 2x1,5V Wymiary 66 x 50 x 25 mm/+/-10%/ | 5 |
| 19 | Walizka ekobadacza |  | Zestaw umożliwia przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i pH badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. W skład zestawu wchodzą: - Szczegółowa Instrukcja - Notatnik - Płyn Helliga - Strzykawka 5 ml - Strzykawka 10 ml - Bibuły osuszające - Lupa powiększająca x 5 - Probówka okrągłodenna - Stojak plastikowy do probówek - Łyżeczka do poboru próbek gleby - Płytka porcelanowa kwasomierza Helliga - Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich - Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami - Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. - 15 plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników - Siateczka do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody | 1 |
| 20 | Zestaw uzupełniający walizka ekobadacza |  | Pakiet zawiera uzupełnienie wszystkich niezbędnych odczynników płynnych oraz sypkich w takich samych ilościach i objętości jak zestaw podstawowy Zestaw uzupełniający zawiera 43 akcesoria: Buteleczki i pojemniki na odczynniki sypkie o wymiarach i w ilości odpowiadających oryginalnej wytłoczce w kupionym wcześniej zestawie podstawowym - 15 szt. Lupa kloszowa do przetrzymywania i transportu złapanych okazów owadów - 1szt. Niklowany wskaźnik teleskopowy 100 cm z haczykiem do zawieszenia - 1 szt. Szklany palnik spirytusowy - 1 szt. /brak na fotce/ Grubościenne probówki biologiczne - 20 szt. Płyn Heliga do badania pH gleb - 1 szt. Bibuły osuszające - 2 pakiety. Strzykawki 10 ml - 2 szt. | 1 |
| 21 | Zestaw do destylacji |  | Zestaw do destylacji Wykonany ze szkła borokrzemianowego zestaw do destylacji składa się z następujących elementów: - rozdzielacz 100 ml, - nasadka destylacyjna, - kolba destylacyjna okrągłodenna, - chłodnica Liebiega, - łącznik (przedłużka) do odbieralnika. Wszystkie elementy posiadają szlify 19/26. | 1 |
| 22 | Podnośnik |  | Podnośnik mechaniczny do zastosowań laboratoryjnych. Stolik i podstawa wykonane z aluminium, lakierowane proszkowo. Płynna regulacja zapewnia precyzyjne ustawienie wymaganej wysokości. Zakres regulacji: max. 250 mm. Wymiary stolika: 150 x 150 mm/+/-10%/ | 1 |
| 23 | Pipeta automatyczna oraz końcówki do pipety 1ooo szt. |  | Ręczna pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa 10-100 µl wraz z końcówkami do pipety 1000 szt. w pełni autoklawowalna: - wyprodukowana z materiałów gwarantujących najwyższą jakość; - kalibrowana w zgodności z normą ISO 8655; - dostarczana z indywidualnym certyfikatem. | 1 |
| 24 | Pojemnik plastikowy 12 l |  | Pojemnik wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zamykaną pokrywą, pojemność 12L Wymiary: 39,5 x 29,5 x wys17,5cm/+/-10% | 5 |
| 25 | Pojemnik plastikowy 24 l |  | Pojemnik wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zamykaną pokrywą, pojemność 24L Wymiary: 39,5 x 29,5 x h30cm/+/-10% | 5 |

Wyposażenie do pracowni przyrodniczej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej  im. płk Bronisławy Wysłouchowej  z  Szabatowskich
w Cieszanowie, os. Nowe Sioło 15, 37-611 Cieszanów.