# Załącznik nr 10 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część X

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop z kamerą 2 MP |  | Mikroskop biologiczny ze szklaną optyką i uchwytem do przenoszenia, zakresem powiększeń 40x-400x (okular WF10x oraz obiektywy 4x, 10x, 40x), metalowym statywem, głowicą monokularową obracaną o 360 stopni , pochyloną pod kątem 45 stopni, stolikiem mechanicznym z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu X/Y, współosiowymi śrubami mikro i makro, oświetleniem LED - górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym) z regulacją jasności, kołem z filtrami, zasilaniem bateryjnym i dołączonym zasilaczem sieciowym. W zestawie kamera cyfrowa o rozdzielczości 2 MP (zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera), przyrządy oraz szkiełka do wykonywania preparatów. Oferowane przedmioty muszą być nowe, nieuszkodzone. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 1 |
| 2 | Mikroskop dla nauczyciela |  | Mikroskop przeznaczony jest do badania preparatów w świetle przechodzącym i odbitym. Parametry * binokularowa głowica * górne oraz dolne oświetlenie z regulacją natężenia światła umożliwiające oglądanie preparatów zarówno przezroczystych jak i nie przezroczystych * wbudowane akumulatory, które w połączeniu z oświetlaczem typu LED pozwalają na pracę bez konieczności podłączania do źródła zasilania (praca w terenie lub w pracowni szkolnej) * dwuwarstwowy stolik przedmiotowy oraz współosiowe śruby makro/mikro (naniesiona skala) * blokada górnego położenia stolika zabezpieczająca preparat przed zgnieceniem * płynna regulacja natężenia światła Dane techniczne: - głowica okularowa dwuoczna ze skośnym wglądem 45 stopni i regulacją odległości oczu - obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x - okulary: szerokokątne WF10x/18mm - zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x- 1000x - współosiowa obustronna śruba do makro i mikroregulacji - miska rewolwerowa czteroobiektywowa - oświetlenie preparatu przy użyciu diody LED oraz oświetlenie górne umożliwiające oświetlenie preparatów nieprzeźroczystych - kondensor NA 1.25 ABBEGO z przysłoną irysowa, uchwytem na filtry i regulacją wysokości - wbudowane akumulatory umożliwiające pracę bez podłączania do sieci. Oferowane przedmioty muszą być nowe, nieuszkodzone. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 1 |
| 3 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury |  | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100 °C, pojemność 1,5-1,8 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa. | 1 |
| 4 | Fartuch |  | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartucha. Rozmiar: M – 8szt, L – 5szt, XL – 2 szt. | 15 |
| 5 | Okulary ochronne |  | Okulary ochronne laboratoryjne zgodne z normą BHP EN 166 | 15 |
| 6 | Rękawiczki lateksowe |  | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 2 op. |
| 7 | Mikroskop szkolny dla ucznia |  | Głowica: binokular, regulowany rozstaw źrenic Okular: WF10x/18mm Obiektyw: klasy achromat 4x, 10x, 40x Rewolwer: trój gniazdowy Powiększenie: 40x - 400x Stolik: płaski przedmiotowy z nasadką XY Kondensor: obrotowa diafragma System ogniskowania: ergonomiczna obustronna współosiowa śruba makro/mikro Źródło światła: górne i dolne oświetlenie LED 1W z płynną regulacją natężenia oświetlenia, zasilacz sieciowy Opakowanie: kuferek W zestawie: przykładowe preparaty, pokrowiec, odczynniki, zestaw narzędzi preparacyjnych. Oferowane przedmioty muszą być nowe, nieuszkodzone. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 15 |
| 8 | Mikroskop terenowy |  | Mikroskop biologiczny ze szklaną optyką i uchwytem do przenoszenia, zakresem powiększeń 40x-400x (okular WF10x oraz obiektywy 4x, 10x, 40x), metalowym statywem, głowicą monokularową obracaną o 360 stopni , pochyloną pod kątem 45 stopni, stolikiem mechanicznym z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu X/Y, współosiowymi śrubami mikro i makro, oświetleniem LED - górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym) z regulacją jasności, kołem z filtrami, zasilaniem bateryjnym i dołączonym zasilaczem sieciowym. Oferowane przedmioty muszą być nowe, nieuszkodzone. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 3 |
| 9 | Waga laboratoryjna |  | waga elektroniczna zasilana sieciowo (zasilacz w zestawie) lub na baterie, wyświetlacz LCD, obciążenie maks. 1 - 2 kg, dokładność odczytu 0,1 g | 3 |
| 10 | Lupa |  | Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, Podświetlenie LED Zasilanie bateryjne.. | 7 |
| 11 | Lornetka |  | Lornetka 8x21, w zestawie sakwa, pasek, ściereczka do czyszczenia | 7 |
| 12 | Stoper |  | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 5 |
| 13 | Ciśnieniomierz |  | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę. | 3 |
| 14 | Skalpel |  | Skalpel do przygotowywania mikroskopowych preparatów biologicznych. Ostrze z gatunkowej stali znajduje się w rękojeści z tworzywa sztucznego. Wymiary: 140 x 15 x 5 mm+/-5% | 10 |
| 15 | Taśma miernicza |  | Miara zwijana z dużą korbką umożliwiające szybkie zwijanie taśmy. Dł. 30 m | 5 |
| 16 | Zestaw szkiełek podstawowych |  | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. | 10 |
| 17 | Zestaw szkiełek nakrywkowych |  | Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |
| 18 | Zlewka niska – plastikowa |  | Zlewka z polipropylenu (PP) (przezroczysta) lub polimetylopentenu (PMP), z nadrukowaną podziałką, pojemność 50 ml. | 15 |
| 19 | Zlewka niska – szklana |  | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml. | 10 |
| 20 | Zlewka duża – szklana |  | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. | 10 |
| 21 | Zlewka duża– szklana |  | Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml. | 10 |
| 22 | Kolba stożkowa |  | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250ml. | 20 |
| 23 | Rurki szklane gięte |  | Komplet 6 różnych rurek ze szkła borokrzemianowego o zewnętrznej średnicy 6 mm, wygiętych, w tym również dwustronnie, bez korka. | 5 |
| 24 | Rurki szklane gięte |  | Komplet 4 szklanych rurek o zewnętrznej średnicy 6 mm: prosta krótka, 70 mm, prosta długa, 170 mm, zakrzywiona 90 st. 60/160 mm, zakrzywiona 90 st. 60/60 mm. | 5 |
| 25 | Cylinder miarowy – plastikowy |  | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i podstawą. Pojemności 25 ml, 50 ml, 100 ml. | po 10 szt. każdej pojemności |
| 26 | Cylinder miarowy – plastikowy |  | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i podstawą, o pojemności 250 ml. | 7 |
| 27 | Szalka Petriego |  | materiał: szkło sodowo- wapniowe wym. 100 x 15 mm | 10 |
| 28 | Probówka szklana |  | Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Wymiary: dł. 18 cm, śr. 18 mm. | 250 |
| 29 | Statyw na probówki |  | Wykonany z tworzywa sztucznego na 40 probówek fi min. 18mm max. 20 mm | 5 |
| 30 | Drewniane uchwyty do probówek |  | Łapy do probówek drewniane. | 10 |
| 31 | Zestaw plastikowych pipet Pasteura |  | Zestaw składa się z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: 4 ml) | 1 |
| 32 | Pipety miarowe |  | Pipeta jednomiarowa 20 ml. | 10 |
| 33 | Bagietki |  | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy 5-6 mm, wykonane ze szkła | 50 |
| 34 | Termometr laboratoryjny |  | Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną. | 5 |
| 35 | Igły preparacyjne |  | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 20 |
| 36 | Pęseta |  | Pęseta wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 16 cm. | 10 |
| 37 | Pęseta plastikowa |  | Z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie chwytające gładkie, długość min. 110 mm. | 10 |
| 38 | Szczotki laboratoryjne |  | Wykonane z nylonu. Wym. 2x25 cm | 10 |
| 39 | Przewodnik – Las |  | Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia, format: 13 x 19 cm/+/-5%/, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |
| 40 | Przewodnik do rozpoznawania drzew |  | Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak i z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, format: 13,0 x 19 cm. /+/-5%/ | 5 |
| 41 | Przewodnik rośliny i zwierzęta |  | Przewodnik zawierający opisy i zdjęcia min. 1000 gatunków zwierząt i roślin oraz ciekawostki przyrodnicze, format: 11 x 18 cm/+/-5%/, oprawa kartonowa. | 5 |
| 42 | Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce |  | W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. | 2 |
| 43 | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów |  | W zestawie min. 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla. | 2 |
| 44 | Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne |  | W zestawie min. 5 preparatów, np.: korzenie cebuli, łodyga kukurydzy. | 2 |
| 45 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków |  | W zestawie min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew człowieka. | 2 |
| 46 | Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby |  | W zestawie min. 5 preparatów np.: rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak). | 2 |
| 47 | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody |  | W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 2 |
| 48 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka. | W zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby . | 1 |
| 49 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo |  | W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). | 1 |
| 50 | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne. | W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista ( przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny),aparaty gębowe kilku owadów. | 1 |
| 51 | Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda |  | W zestawie min.10 preparatów, np.: odnóże muchy,, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej.. | 2 |
| 52 | Zestaw preparatów biologicznych |  | W zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby. | 1 |
| 53 | Zestaw preparatów biologicznych |  | W zestawie min. 100 preparatów, np.: bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy kwiatów, euglena, orzęsek, płazińce, glista , dżdżownica, skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X. | 1 |
| 54 | Zestaw eksperymentalny do wykonywania preparatów |  | Zawiera narzędzia preparacyjne, materiały biologiczne, szkiełka mikroskopowe oraz materiały pomocnicze umożliwiające przygotowywanie własnych preparatów. Pozwala także prowadzić hodowlę krewetek oraz obserwować pod mikroskopem poszczególne etapy ich rozwoju. Minimalne wyposażenie zestawu: -jaja krewetek -sól morska -drożdże -roztwór kleju -spreparowane preparaty -preparat krewetka -preparat pszczoła miodna -puste fiolki -preparat skrzydło motyla -szkiełka nakrywkowe -etykiety -zestaw do hodowli krewetek -preparaty -zakraplacz -szczypce -igła preparacyjna -skalpel -lupa | 15 |
| 55 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1) |  | Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Wysokość: 170 cm+/-3%. | 1 |
| 56 | Model serca |  | Składa się z co najmniej 31 elementów, wys. modelu 14 cm /+/-10%/, na stojaku | 5 |
| 57 | Model skóry człowieka |  | Model skóry człowieka wykonany z PCV wym. minimalne 22,8x30x33 cm. | 1 |
| 58 | Model budowy anatomicznej człowieka |  | Składa się z 8-12 elementów Wysokość modelu 27 -90cm, malowany, w naturalnych kolorach. Instrukcja. Elementy ruchome | 2 |
| 59 | Akwarium |  | Akwarium o wymiarach: wysokość 20 cm., szerokość. 30 cm., długość 40cm/wszystkie wymiary +/-15%/, pokrywa z zainstalowanym energooszczędnym modułem oświetleniowym, filtr wewnętrzny, automatyczna grzałka. | 1 |

Wyposażenie do pracowni przyrodniczej należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej  im. Ojca Św. Jana Pawła II w Krównikach, Krówniki 168a, 37-700 Przemyśl.