# Załącznik nr 18 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część XVIII

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop trójokularowy cyfrowy |  | Zawartość zestawu: Stolik mikroskopu z podstawą Głowica trójokularowa Achromatyczne soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40xs i 100xs (olejek) Okulary: WF10x i H20x Filtry (niebieski, żółty, zielony) Buteleczka z olejkiem imersyjnym Kamera cyfrowa 5 Mpx Kabel USB Dysk instalacyjny z oprogramowaniem i sterownikami Osłona przeciwpyłowa Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Dane techniczne: Głowica: trójokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45° Materiał układu optycznego: szkło optyczne Powiększenie, x: 40-2000 Okulary: WF10x/18 mm, H20x Soczewki obiektywowe: achromatyczne: 4x, 10x, 40xs, 100xs (zanurzenie w olejku) Rewolwer: 4 obiektywy Kondensor: Abbego, 1,25 N.A.: współosiowa precyzyjna i zgrubna Korpus: aluminium Oświetlenie: LED Regulacja jasności: tak Zasilanie: 220 V/50 Hz Typ źródła oświetlenia: LED Kamera Megapiksele: 5,1 Sensor: 1/2,5'' CMOS Zasilanie kamery: za pomocą kabla USB 2.0 Oferowany przedmiot musi być nowy, nieuszkodzony. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. | 1 |
| 2 | Aparat cyfrowy fotograficzny do mikroskopu z poz.1 |  | Zawartość zestawu: Aparat cyfrowy do mikroskopu Adapter Kabel USB Dysk instalacyjny CD (sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu) Oferowany przedmiot musi być nowy, nieuszkodzony. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. Dane techniczne. Megapiksele; 10. Sensor; 1/2,3'' CMOS. Czas naświetlania, ms; 0,4–2000. Nagrywanie wideo; tak. Balans bieli; automatyczny/ręczny. Opcje programowalne; rozmiar obrazu, jasność, czas ekspozycji. Specyfikacja USB; USB 2.0, 480 Mb/sec.. Korpus; metalowy. Zasilanie; za pomocą kabla USB.. | 1 |
| 3 | Mikroskop (z wyposażeniem, walizkowy) |  | Wyposażenie: Kamera USB HD 1 MP (1280x720 pixeli) z kablem USB Oprogramowanie na płycie CD Oświetlenie górne i dolne Regulacja natężenia oświetlenia Stolik krzyżowy ze skalą noniuszową Kolorowe filtry na obrotowej tarczy pod stolikiem Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Zestaw do przygotowywania preparatów (nożyczki itp) Gilotynka Walizka do transportu i przechowywania Oferowany przedmiot musi być nowy, nieuszkodzony. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. Typ; biologiczny cyfrowy. Głowica; monookularowa. Powiększenie; 20x - 1280x. Okulary; WF 5 WF 16. Obiektywy; 4x 10x 40x (S). Powiększenie tubusu(soczewka Barlowa); 1,0 - 2,0. Oświetlenie górne; LED. Oświetlenie dolne; LED. Zasilanie; baterie. Przekazanie obrazu; zewnętrzna kamera. Rozdzielczość; 1280x720 pixeli (1 mln pixeli). Przesuwanie preparatu; mechaniczne (stolik krzyżowy). Ustawianie ostrości; śruba makrometryczna. | 12 |
| 4 | Wizualizer wraz z przystawką do mikroskopu z poz. 1 |  | Oferowany przedmiot musi być nowy, nieuszkodzony. Instrukcja w języku polskim. Min. 2 lata gwarancji. Specyfikacja Sensor (przetwornik); CMOS. Ilość pikseli (efektywna); 5000000. Rozdzielczość (efektywna); Full HD 1080p (1920 x 1080). Częstotliwość odświeżania; 30 FPS. Zoom cyfrowy; 16. Fokus; Automatyczny/ręczny. Typ głowicy; Gęsia szyja. Wbudowana pamięć; 240 zdjęć. Zapis na karcie pamięci (typ); karta SDHC. Pilot zdalnego sterowania; Tak. Typ oświetlenia; LED. Wyjścia video; HDMI RGB (VGA). Wejścia video; HDMI RGB (VGA). Porty komunikacyjne; Mini USB. Zasilacz; Zewnętrzny. Akcesoria w zestawie; instrukcja obsługi oprogramowanie pilot przewód USB przewód VGA zasilacz. | 1 |
| 5 | Zestaw gotowych preparatów mikroskopowych |  | W skład zestawu gotowych preparatów wchodzi: - Skórka cebuli - Wołek zbożowy - Czapeczka korzeniowa - Gałązka lipy - Pylnik - Zalążnia - Kamelia - Skórka liścia bodziszka - Odnóże pszczoły - Skrzydło pszczoły - Oczlik - Toczek - Euglena - Pantofelek - Dżdżownica - Aparat gębowy komara - Glista - Rozwielitka Zestaw zawiera także: 24 szkiełka podstawowe i 40 szkiełek nakrywkowych. | 1 |
| 6 | Zestaw do eksperymentów z mikroskopem |  | W skład zestawu do eksperymentów wchodzi: Poradnik „Niezwykły mikroskop. Badanie mikrokosmosu” Pęseta Pipeta Wylęgarnia słonaczków Mikrotom (narzędzie służące do odcinania plasterków o grubości mniejszej niż milimetr, które zostaną wykorzystane jako preparat) Fiolka z drożdżami Fiolka ze smołą wykorzystywaną do przygotowywania próbek Fiolka z solą morską Fiolka ze słonaczkami (organizm morski wykorzystywany jako pokarm dla ryb) 5 gotowych próbek 5 szkiełek Osłona przeciwpyłowa | 1 |
| 7 | Szkiełka nakrywkowe komplet 100szt. |  | Wymiary: 24 x 24 mm Grubość: 0,13 - 0,17 mm Pudełko zawiera 100 szkiełek | 5 |
| 8 | Szkiełka podstawowe komplet 50szt. |  | Wymiary: 76 x 25 mm Grubość: 1,0-1,2 mm Pudełko zawiera 50 szkiełek | 5 |
| 9 | Łaźnia wodna |  | Obudowa produktu wykonana jest z wysokiej jakości blachy stalowej z elektrostatycznie nakładaną warstwą zewnętrzną. Zbiornik oraz górna pokrywa zostały wykonane z wysokiej jakości blachy ze stali nierdzewnej i odznaczają się wysoką odpornością na korozję. Zastosowano grzałkę rurkową w kształcie litery U w celu bezpośredniego podgrzewania wody. Dane techniczne: - zasilanie: 230V, 50/60Hz - zakres temperatury : temperatura otoczenia + 5°C - 100°C - wahania temp.: ±5°C - liczba rzędów: 2 - liczba stanowisk: 4 - pojemność: 13l +/-10% - moc: 1000W - orientacyjne wymiary wewnętrzne komory: 325 × 325 × 120mm - temperatura otoczenia: 5~40°C - wilgotność względna: mniej niż 85% Zestaw zawiera: - instrukcja obsługi w języku polskim - pokrywa z krążkami redukcyjnymi, w komplecie zestaw krążków: 51, 80 mm (średnica otworu roboczego : 110 mm) - półka perforowana ułożona na dnie wanny, pełniąca funkcję osłony grzałki, zapewnia ok. 35mm dystansu od dna wanny - elektroniczny wyświetlacz - elastyczny wężyk spustowy - kabel zasilający Gwarancja min. 2 lata. | 1 |
| 10 | Zestaw do badania wody, gleby i powietrza |  | Zestaw umożliwia przeprowadzenie testów: wody, gleby i powietrza - na rozpuszczony tlen, - liczbę kolonii bakterii coli, - pH wody, - temperaturę, - mętność, - azotyny, - całkowity fosfor, - biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 5 dniowe, - całkowitą zawartość substancji stałych, - twardość wody, - rozkład wielkości ziaren w glebie, - rodzaje gleby, - odczyn pH gleby, - bakterie w glebie, - oddychanie gleby, - słoje drzew jako wskaźniki jakości powietrza, - jakość roślin a jakość powietrza, - badanie warstwy pyłu, - gazowe zanieczyszczenie powietrza, - zachowanie się roślin w obecności środków pielęgnacyjnych do podłóg. Całość w trwałym opakowaniu. | 1 |
| 11 | Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce-program multimedialny |  | Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik Interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych na płycie CD | 1 |
| 12 | Odpady i recykling- multimedialna płyta CD |  | Encyklopedyczny przewodnik interaktywny o tematyce odpady i recykling. Zawiera zagadnienia związane z powstawaniem odpadów oraz sposoby ich późniejszego unieszkodliwiania. Multimedialna płyta CD zawiera poniższe tematy: 1. Podział odpadów 2. System recyklingu 3. Odpady niebezpieczne - oznakowanie, zasady postępowania i unieszkodliwiania 4. Oznaczenia na opakowaniach 5. Definicje, słowniczek pojęć 6. Dane liczbowe i statystyczne (wykresy, diagramy) 7. Materiały ćwiczeniowe, sprawdzające i metodyczne 8. Animowaną grę edukacyjną dotyczącą segregacji | 1 |
| 13 | Flora ojczysta-wersja rozszerzona-program multimedialny |  | Program posiada dużą bazę zdjęć roślin występujących na obszarze Polski (kwiaty, owoce, liście itp.). Jest kompendium wiedzy o poszczególnych gatunkach, zawierając dane m.in. o nazwach naukowych, synonimach, siedliskach, rozmieszczeniu, praktycznym wykorzystaniu roślin. Posiada wbudowane interaktywne narzędzia identyfikacji gatunków i słownik botaniczny. | 1 |
| 14 | Biologia -szkoła ponadgimnazjalna -program multimedialny |  | Multimedialne lekcje – Biologia, edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania biologii w szkole ponadgimnazjalnej. | 1 |
| 15 | Podstawowy zestaw odczynników biologicznych |  | Zawartość zestawu: - Bibuła filtracyjna jakościowa 5 arkuszy, 60x45 cm - Błękit metylenowy r-r 100 ml - Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g - Chlorek sodu 100 g - Drożdże suszone 8 g - Glukoza 50 g - Indofenol r-r 50 ml - Jodyna 20g - Kwas askorbinowy 25 g - Kwas azotowy 54% 100 ml - Kwas solny 35% 100 ml - Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml - Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml - Odczynnik Haynesa 50 ml - Olej roślinny 100 ml - Płyn Lugola 50 ml - Rzeżucha 30 g - Sacharoza 100 g - Siarczan miedzi 5-hyd. 50 g - Skrobia ziemniaczana 100 g - Sudan III roztwór 50 ml - Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g - Woda destylowana 1 litr - Woda utleniona 3% 100 g - Wodorotlenek sodu 100 g - Wodorotlenek wapnia 100 g Wszystkie odczynniki oznaczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w języku polskim. | 1 |
| 16 | Fartuch biały laboratoryjny |  | Fartuchy szyte są z białego płótna (100% bawełny). Fartuch posiada długie rękawy i zapinany jest na guziki. 20szt: K -5xM ,5xL, M-6xL, 4xXL | 20 |
| 17 | Okulary ochronne |  | Okulary ochronne dla chemików, przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, posiadają boczne szybki, certyfikat CE | 20 |
| 18 | Zestaw szkła laboratoryjnego |  | Skład zestawu: - Biureta z kranem prostym – 10 ml – 1 szt. - Chłodnica Liebiga – 400 mm – 1 szt. - Cylinder wielomiarowy – 100 ml – 1 szt. - Cylinder wielomiarowy – 250 ml – 1 szt. - Kolba destylacyjna Englera – 150 ml – 1 szt. - Kolba kulista – 100 ml – 1 szt. - Kolba płaskodenna – 200 ml – 2 szt. - Kolba stożkowa Erlenmayera – 200 ml – 2 szt. - Krystalizator z wylewem – 90 ml – 3 szt. - Kształtki rurkowe (różne) – fi 6 mm – 16 szt. - Lejek szklany – fi 50mm – 1 szt. - Lejek szklany – fi 80mm – 1 szt. - Pipeta wielomiarowa – 5 ml – 1 szt. - Pipeta wielomiarowa – 10 ml – 1 szt. - Pręcik laboratoryjny (bagietka) – 300 mm – 6 szt. - Probówka z wywiniętym brzegiem – fi 16 mm – 25 szt. - Szalka Petriego – fi 60 mm – 2 szt. - Szkiełko zegarkowe – fi 60 mm – 4 szt. - Termometr zakres pomiarowy do 150*C – 1 szt. - Wkraplacz z gumką – 3 szt. - Zlewka – 150 ml – 3 szt. - Zlewka – 250 ml – 2 szt. - Zlewka – 400 ml – 1 szt. - Łyżeczka z łopatką – 150 mm – 2 szt. - Moździerz porcelanowy – 96 ml – 1 szt. - Tłuczek porcelanowy – 150 mm – 1 szt. - Tygiel porcelanowy – 45×54 mm – 2 szt. - Parownica porcelanowa – 160 ml – 2 szt. - Nożyczki -1 szt. - Pinceta – 1 szt. - Szczypce metalowe nierdz. – 300 mm – 2 szt. - Stojak do probówek (20 gniazd) – 1 szt. - Zaciskacz sprężynowy Mohra – 3 szt. - Tryskawka polietylenowa – 250 ml – 1 szt. - Gruszka gumowa – 1 szt. - Wężyki gumowe-połączeniowe(3 średnice) – 50 cm – 3 szt. - Korki (gumowe, korkowe) zestaw – 15 szt. - Łapy drewniane do probówek – 3 szt. - Szczotki do mycia probówek i zlewek – 2 szt. | 1 |
| 19 | Łapy drewniane do probówek |  | Łapy drewniane do probówek | 6 |
| 20 | Palnik spirytusowy |  | palnik alkoholowy 60 - 150 ml, szklany, z knotem. | 5 |
| 21 | Paski wskaźnikowe pH(1-14) |  | Paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14, opakowanie 100 szt. | 5 |
| 22 | Probówki szklane |  | Probówki szklane Ø 15 -16mm/150 - 160 mm | 200 |
| 23 | Probówki szklane |  | Probówki szklane Ø 12 - 13/100 - 125 mm | 100 |
| 24 | Statyw do probówek |  | Statyw do probówek Ø 15 -16mm 20miejsc | 6 |
| 25 | Zlewka szklana z wlewem i podziałką 100ml |  | Zlewka szklana z wylewem i podziałką 100ml | 10 |
| 26 | Zlewka szklana z wlewem i podziałką 250ml |  | Zlewka szklana z wlewem i podziałką 250ml | 10 |
| 27 | Zestaw preparatów biologicznych |  | Zestaw 100 gotowych do użytku preparatów biologicznych. W zestawie znajdują się następujące preparaty: - Trzy rodzaje bakterii - Penicylina - Kropidlak - Rhizopus - grzyb - Promieniowiec (Actinomyces) - Zawłotnia - Diatomy - Closterium - glon - Skrętnica - Koniugacja skrętnic - Porost - Liść paproci - Przedrośle paproci - Liść jaśminu nagokwiatowego - Łodyga moczarki - Liść moczarki - Igła sosny - Męski kłos zarodnionośny sosny - Żeński kłos zarodnionośny sosny - Liść kauczukowca - Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy - Młody korzeń bobu - Łodyga kukurydzy (1) - Łodyga kukurydzy (2) - Łodyga dyni (1) - Łodyga dyni (2) - Łodyga słonecznika - Pylnik mchu - Rodnia mchu - Splątek mchu - Pień lipy (1) - Pień lipy (2) - Łodyga pelargonii - Liść fasoli - Kiełkujący pyłek kwiatowy - Pyłek kwiatowy (2) - Owoc pomidora - Korzeń powietrzny storczyka - Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli - Ziarno kukurydzy z bielmem - Plazmodesma - Zalążnia lilii - Pylnik lilii - Liść lilii - Tasznik pospolity (embrion) - Tasznik pospolity (młody embrion) - Skórka czosnku - Euglena - Orzęsek Paramecium - Stułbia (1) - Stułbia (2) - Płaziniec - Schistosoma (przywra krwi - samiec) - Schistosoma (przywra krwi - samica) - Glista (samiec i samica) - Dżdżownica - Skóra węża - Wioślarka - Wrotek - Aparat gębowy samicy komara - Aparat gębowy pszczoły miodnej - Tylne odnóże pszczoły miodnej - Aparat gębowy motyla - Aparat gębowy muchy - Aparat gębowy świerszcza - Mrówka - Łuska ryby - Płaziniec - Tchawka świerszcza - Skrzela mięczaka - Wymaz krwi ludzkiej - Wymaz krwi ryby - Nabłonek rzęskowy - Nabłonek płaski - Nabłonek wielowarstwowy - Mitoza w jajach glisty końskiej - Jelito cienkie - Tkanka kostna - Ścięgno psa - Tkanka łączna - Mięsień szkieletowy - Mięsień sercowy - Rdzeń kręgowy - Nerw motoryczny - Mięsień gładki w fazie skurczu - Płuco - Żołądek - Wątroba - Węzeł chłonny - Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi - Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi - Nerka szczura - Jądra - Jajnik kota - Ludzki nabłonek wielowarstwowy - DNA, RNA - Mitochondria w gruczole trzustkowym - Aparaty Golgiego w jaju żaby - Ludzkie chromosomy Y Ludzkie chromosomy X | 1 |
| 28 | Szkielet człowieka na statywie -178cm |  | szkielet człowieka naturalnej wielkości na statywie -178cm+/-5% | 1 |
| 29 | model DNA |  | Kolorowy model helisy DNA, składający się z 22 par nukleotydów, prezentujący skręt helisy. Model uniemożliwia błędne połączenie zasad. Model wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Wysokość 44 cm - +/-20%. Model można składać i rozkładać. | 1 |
| 30 | Walizka ekobadacza |  | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie łącznie 500+/-10% testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i pH badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. Walizka ekobadacza zawiera: 1. Notatnik 2. Płyn Helliga 3. Strzykawka 5 ml 4. Strzykawka 10 ml 5. Bibuły osuszające 6. Lupa powiększająca x 5 7. Probówka okrągło denna 8. Stojak plastikowy do probówek 9. Łyżeczka do poboru próbek gleby 10. Płytka kwasomierza Helliga 11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich 12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami 13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. 14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników. 15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody | 1 |
| 31 | Fantom do sztucznego oddychania z defibrylatorem i wskaźnikiem świetlnym w postaci diod |  | Fantom umożliwia trening usuwania ciał obcych z dróg oddechowych, resuscytacji i użycia defibrylatora. Dla higieny i bezpieczeństwa zestaw zawiera 10 jednorazowych maseczek. Manekin może być używany w scenariuszu zarówno z osobą dorosłą, jak i z dzieckiem (do dyspozycji 10 scenariuszy). Właściwości fantomu: - wbudowany wskaźnik LED( kolorowe diody) informujący o prawidłowości częstotliwości uciśnięć. - sygnał dźwiękowy „klik-klak” - mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku - interaktywny mechanizm weryfikacji – uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywanego ćwiczenia - realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka - widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED - widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji. Defibrylator treningowy: - Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim - Dwie elektrody dla dorosłych oraz dla dzieci - Zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego - 10 scenariuszy szkoleniowych - Scenariusze są zgodne z programem szkolenia AED Europejskiej Rady ds. Resuscytacji - Możliwość sterowania za pomocą pilota - Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w etui. Do przechowywania całego zestawu służy torba. Gwarancja na fantom i na defibrylator min. 2 lata. | 1 |
| 32 | Fantom do sztucznego oddychania z systemem wskaźników świetlnych w postaci fali świetlnej na tętnicach i czole manekina (bez defibrylatora) |  | Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej na poziomie BLS ze wskaźnikami świetlnymi. Wskaźniki obrazują efekty jakie daje prawidłowo prowadzona resuscytacja: - przepływ krwi z serca do mózgu (fala świetlna na tętnicach szyjnych) - z serca do naczyń obwodowych (fala świetlna na tętnicach podobojczykowych) - zaopatrzenie mózgu w tlen (podświetlenie czoła manekina) Użytkownik ma do wyboru 2 tryby obrazowania przepływu: - fala świetlna od serca do mózgu na obu tętnicach szyjnych - fala świetlna od serca do mózgu na jednej tętnicy szyjnej oraz z mózgu do serca na drugiej tętnicy szyjnej System wskaźników reaguje na uciśnięcia klatki w zależności od 3 czynników: - częstotliwości uciśnięć - efekt wizualny dają zarówno zbyt wolne jak i zbyt szybkie uciśnięcia - głębokości uciśnięć, - relaksacji klatki piersiowej. Wyposażony jest w dźwiękowy sygnalizator głębokości uciśnięć (wyłączalny). W zestawie znajdują się: - manekin - dodatkowa część twarzowa - dodatkowe płuca - jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania – 10 szt. - baterie alkaliczne - torba transportowa stanowiąca matę treningową - instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min. 2 lata. | 1 |
| 33 | Okulary symulujące upojenie alkoholowe |  | Służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu: - obniżenie koncentracji, - spowolnienie czasu reakcji, - niemożność określenia kierunków, - zniekształcenie widzianego obrazu, - zmiany w ocenie odległości, - zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, - podwójne widzenie, - brak koordynacji mięśniowej. Model: 0,8 - 1,5 promila | 1 |
| 34 | Zestaw doświadczalny-barwniki fotosyntetyczne |  | Zestaw zawiera - ilustrowany przewodnik dla nauczyciela - kartę pracy dla uczniów - płytę CD - 180 ml mieszaniny etanol-aceton - 15 ml acetonu - 1 ml wzorca barwników fotosyntetycznych - 16 płytek do chromatografii TLC - 30 końcówek kapilarnych - 5 komór chromatograficznych - 5 pipet pasteura o pojemności 3 ml - 1 zakręcana probówka z podziałką o pojemności 50 ml - 5 kieliszków | 1 |
| 35 | Zestaw doświadczalny-słodki świat enzymów |  | Zestaw zawiera: - ilustrowany przewodnik dla nauczyciela - karty pracy dla uczniów - płytę CD - 120 μl enzymu amylaza Termamyl - 24 ml enzymu laktaza - 20 ml enzymu inwertaza - 20 g skrobi - 2 x 1 g glukozy - 10 g laktozy - 2 x 2,5 g sacharozy w probówce 50 ml - 1 butelka jodyny - 2 butelki z 1 g alginianu sodu - 15 g chlorku wapnia - 100 pasków diagnostycznych do wykrywania glukozy - 10 płytek plastikowych z 25 dołkami - 10 pipet pasterowskich o pojemności 1 ml - 5 strzykawek o pojemności 10 ml - 1 probówka o poj. 50 ml z podziałką - 1 butelka o poj. 125 ml na roztwór jodyny - 1 łyżeczka - 5 plastikowych kubeczków - 5 plastikowych kieliszków - 5 sitek - 5 mieszadełek - wata bawełniana | 1 |
| 36 | Zestaw doświadczalny-badamy DNA |  | Zestaw zawiera: - ilustrowany przewodnik dla nauczyciela - kartę pracy dla uczniów - płytę CD - 3 x 0,4 g agarozy w proszku - 100 ml stężonego 15 x buforu TBE - próbki DNA: M, T, A, B, C (10 x 30 mikrolitrów). - 55 mikrolitrów standardu wielkości DNA - 2 x 35 mikrolitrów barwnika do elektroforezy - 4 zestawy aparatów do elektroforezy (pudełko, przewody z „krokodylkami”, grzebyk) - 50 ml barwnika AZUR A stężonego 2 x - 5 pipet - 5 par lateksowych rękawiczek - 60 sztuk jednorazowych końcówek - 2 płaty elektrod - 1 probówka 50 ml z podziałką | 1 |
| 37 | Kropla wody pełna życia – 10 preparatów mikroskopowych |  | Zestaw 10 preparatów 1. Okrzemki - różne formy 2. Euglena zielona - wiciowiec 3. Pantofelki - orzęski z hodowli sianowej 4. Rozwielitka 5. Oczlik - widłonogi 6. Jednokomórkowe glony 7. Plankton słodkowodny 8. Stułbia, p.pp. 9. Robakpłaski, p.pp. 10. Bakteriewodysilniezanieczyszczonej | 1 |
| 38 | Pszczoła-rozwój w plexi |  | Pszczoła-rozwój w plexi | 1 |
| 39 | Preparaty mikroskopowe mchy, porosty, grzyby |  | # Zestaw 25 preparatów mikroskopowych - mchy, porosty, wątrobowce i grzyby | 1 |
| 40 | Multimedialny atlas anatomiczny |  | płyta DVD | 1 |
| 41 | Przyrząd do elektrolizy |  | Przyrząd do elektrolizy w postaci dwóch elektrod osadzonych na wyprofilowanych ramionach przewodzących, do których podłączamy napięcie zasilające. Całość umieszcza się na wspornikach w pojemniku plastikowym. Przeznaczony do ćwiczeń uczniowskich na lekcjach fizyki i chemii. Wymiary: 210 x 160mm+/-20% | 1 |
| 42 | Luksometr |  | przyrząd do pomiaru natężenia oświetlenia | 1 |

Wyposażenie do pracowni biologicznej należy dostarczyć do Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, Mickiewicza 14, 39-100 Ropczyce.